## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 [ 국립생태원동물배후시설건립공사 ] 금액 : |  |  |  | 영원정 | 0
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순공사원가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | 작업설, 부산물(△) | 0
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노무비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 8%
|  | [ 소 계 ] | 0
| 경 비 | 운 반 비 | 0
|  | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 3.8%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 0.87%
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 1.7%
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 2.49%
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 6.55%
|  | 퇴 직 공 제 부금비 | 0 | 2.3%
|  | 안 전 관 리 비 | 0 | (재+직노+관급/1.1)*1.86%+5349000 ((재+직노)*1.86%+5349000)*1.2배 중 작은값 |  | 0
|  | 기 타 경 비 | 0 | 3.8% |  | 0
|  | 환 경 보 존 비 | 0 | 0.5%
|  | 공사이행보증수수료 | 0
|  | 건 설 하 도 급 대 금 | 0 | 0.081%
지급보증서 발급 수수료
|  | 건설기계대여료 | 0 | 0.07%
지급보증서 발급 수수료
|  | [ 소 계 ] | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 4.71%
이 윤 |  |  | 0 | 10%
폐 기 물 처 리 비 |  |  | 0
공 급 가 액 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 10%
도 급 액 |  |  | 0
관급자재비 |  |  | 0
총 공 사 비 |  |  | 0
0
0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 국립생태원동물배후시설건립공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
국립생태원동물배후시설건립공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
◈ 건축공사 ◈ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
1.가 설 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
2.토 및 지정공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
3.철근콘크리트공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
4.방 수 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
5.금 속 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
6.미 장 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
7.창 호 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010107 |  | 0101 |  | 3
8.유 리 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010108 |  | 0101 |  | 3
9.도 장 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010109 |  | 0101 |  | 3
10.수 장 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010110 |  | 0101 |  | 3
11.지붕및홈통공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010111 |  | 0101 |  | 3
12.비가림시설설치 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010112 |  | 0101 |  | 3
13.부 대 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010113 |  | 0101 |  | 3
14.골재 및 운반비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010114 |  | 0101 |  | 3
15.관 급 자 재 비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010115 |  |  | 3 | 3 |  | 0
◈ 설비공사 ◈ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
관급자재비(설비) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010201 |  |  | 3 | 3 |  | 0
◈ 토목공사 ◈ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0103 |  | 01 |  | 2
관급자재비(설비) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010201 |  |  | 3 | 3 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 국립생태원동물배후시설건립공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.가 설 공 사 | [15 empty] | 010101
컨테이너형 가설건축물 - 사무실 | 2.4*6.0*2.6m, 3개월 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 1 | 5F0CF57ACF05DBD765881512AA2D |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015F0CF57ACF05DBD765881512AA2D | 4
수평규준틀 | 평 | 개소 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 2 | 5F0CF57ACD052E436B9743159E2F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015F0CF57ACD052E436B9743159E2F | 5
수평규준틀 | 귀 | 개소 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 3 | 5F0CF57ACD052E436B9743159D08 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015F0CF57ACD052E436B9743159D08 | 6
강관동바리 설치 및 해체 | 3개월, 5.0m이하, 2단보강 | M2 | 773.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 4 | 5F0CF57ACD052E436BA1A918BC9A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015F0CF57ACD052E436BA1A918BC9A | 140
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체 | 10m초과~20m이하 | M2 | 918.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 5 | 5F0CF57ACD052E436BB218184511 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015F0CF57ACD052E436BB218184511 | 141
강관비계다리-계단식 | 3개월 | M2 | 59.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 6 | 5F0CF57ACD052E436BB23B164257 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015F0CF57ACD052E436BB23B164257 | 143
강관 조립말비계(이동식) | 높이 2m, 3개월 | 대 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 7 | 5F0CF57ACD052E436BB229116790 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015F0CF57ACD052E436BB229116790 | 10
CONC보양 | 살수 | M2 | 859.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 8 | 5F0CF57ACD052E436BDEFD1D95F5 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015F0CF57ACD052E436BDEFD1D95F5 | 11
건축물현장정리 | 철골조 | M2 | 859.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 9 | 5F0CF57ACD052E436BDEE3166B33 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015F0CF57ACD052E436BDEE3166B33 | 12
먹매김 | 일반 | M2 | 859.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 10 | 5F0CF57ACD052E436BEF6C1C97BB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015F0CF57ACD052E436BEF6C1C97BB | 142
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
2.토 및 지정공사 | [15 empty] | 010102
터파기 | 토사(보통),백호0.7M3 | M3 | 436.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 산근 1 | 5F0CF57AC705857F6ADEDA1F2B5B |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 0101025F0CF57AC705857F6ADEDA1F2B5B | 144
되메우기/토사, 두께 10cm | 보통,유압식백호 0.7m3+콤팩터1.5톤 | M3 | 98.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 산근 2 | 5F0CF57AC70586016FC6961F6878 |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 0101025F0CF57AC70586016FC6961F6878 | 145
토사처리 단지외30KM(보통) | 담프 15톤 + 백호 0.7 | M3 | 406.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 산근 3 | 5F0CF57AC70586016FD75D193688 |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 0101025F0CF57AC70586016FD75D193688 | 146
지반다지기 | 콤펙트1.5톤 | M2 | 498.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 11 | 5F0CF57ACD052E406E13A215B8A0 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025F0CF57ACD052E406E13A215B8A0 | 16
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
3.철근콘크리트공사 | [15 empty] | 010103
레미콘(관급) | 25-24-15 | M3 | 707.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF572F905836A6E7AB113EF39 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F0CF572F905836A6E7AB113EF39 | 20
레미콘(관급) | 25-18-08 | M3 | 27.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF572F905836A6E7AB113E6C3 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F0CF572F905836A6E7AB113E6C3 | 21
이형철근(관급) | HD-10, SD350/400 | TON | 25.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 별도 | 5F0CF57BD505270A68D0F7187CD5 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F0CF57BD505270A68D0F7187CD5 | 135
이형철근(관급) | HD-13, SD350/400 | TON | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 별도 | 5F0CF57BD505270A68D0F7187FA9 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F0CF57BD505270A68D0F7187FA9 | 136
이형철근(관급) | HD-16, SD350/400 | TON | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 별도 | 5F0CF57BD505270A68D0F7187E80 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F0CF57BD505270A68D0F7187E80 | 137
이형철근(관급) | HD-22, SD350/400 | TON | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 별도 | 5F0CF57BD505270A68D0F7187878 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F0CF57BD505270A68D0F7187878 | 139
무근콘크리트타설/펌프카(21m) | 슬럼프8∼12, 50m3미만[65~75] | M3 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 12 | 5F0CF57ACD052E41688A4317AB9E |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035F0CF57ACD052E41688A4317AB9E | 26
철근콘크리트타설/펌프카(21m) | 슬럼프15,300m3 이상[65~75] | M3 | 700.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5F0CF57ACD052E41688A6E10424A |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035F0CF57ACD052E41688A6E10424A | 27
철근 현장 가공 및 조립 | 보통(미할증) | TON | 65.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 14 | 5F0CF57ACD052E4168D2671066BE |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035F0CF57ACD052E4168D2671066BE | 28
합판 거푸집 설치 및 해체 | 4회 사용시, 0~7m까지 | M2 | 935.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 15 | 5F0CF57ACD052E4168C1E7158AD6 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035F0CF57ACD052E4168C1E7158AD6 | 29
유로폼 설치 및 해체 | 벽, 0~7m까지 | M2 | 2843.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 16 | 5F0CF57ACD052E4168C1A91E99B1 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035F0CF57ACD052E4168C1A91E99B1 | 30
강설 | 고철, 작업설부산물 | TON | -1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수집상차도 | 5FCFC5C7FA0519026371C417BDA3 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035FCFC5C7FA0519026371C417BDA3 | 175
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
4.방 수 공 사 | [15 empty] | 010104
에폭시페인트 | 3mm | M2 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF5777A0536BA6026E51DE8A7 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F0CF5777A0536BA6026E51DE8A7 | 32
바탕만들기+에폭시 코팅 | 바닥, 롤러칠 | M2 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 17 | 5F0CF57ACD0529C7686B0810024E |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045F0CF57ACD0529C7686B0810024E | 171
시멘트 액체방수 | 바닥, 1종 | M2 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 18 | 5F0CF57ACD052F696B873F137B9F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045F0CF57ACD052F696B873F137B9F | 33
시멘트 액체방수 | 벽, 2종 | M2 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 19 | 5F0CF57ACD052F696B873F16CF9D |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045F0CF57ACD052F696B873F16CF9D | 34
우레탄방수 -바탕,프라이머 포함 | 바닥 3mm, 노출 | M2 | 455.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 20 | 5F0CF57ACD052F696B912215DF47 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045F0CF57ACD052F696B912215DF47 | 147
우레탄방수 -바탕,프라이머 포함 | 수직 3mm, 노출 | M2 | 74.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 21 | 5F0CF57ACD052F696B9122120F84 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045F0CF57ACD052F696B9122120F84 | 148
치장줄눈(콘크리트면) |  | M | 146.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 22 | 5F0CF57ACD052F696BCECE1CCC43 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045F0CF57ACD052F696BCECE1CCC43 | 37
수밀코킹(실리콘) | 10㎜*10㎜ | M | 756.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 23 | 5F0CF57ACD052F696B38F01277A4 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045F0CF57ACD052F696B38F01277A4 | 38
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
5.금 속 공 사 | [15 empty] | 010105
안전덮개(벽부형) | W:140*H:150/SUS후렘+펀칭메탈 | EA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 24 | 5F0CF57ACD052F6D6171DC1C0173 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6D6171DC1C0173 | 191
SUS코너보강제설치 | ㄱ형태-30*30 수처리실계단턱 | M | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 25 | 5F0CF57ACD052F6D6171DC1C0054 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6D6171DC1C0054 | 190
슬라이딩덮개설치 | 1650*1000 T:4 SUS펀칭메탈 | 개소 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 26 | 5F0CF57ACD052F6D6171DC1C0055 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6D6171DC1C0055 | 192
3층외벽철망칸막이설치 | L:37.9M*H:3.03M,각관+SUS철망 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 27 | 5F0CF57ACD052F6D6171DC1C017A |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6D6171DC1C017A | 185
3층외벽철망칸막이설치 | L:29M*W:3.6M,각관+SUS철망 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 28 | 5F0CF57ACD052F6D6171DC1C017B |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6D6171DC1C017B | 187
밀폐형휀스철창설치 | W:1200*H:1800/SUS후레임+메쉬 | 개소 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 29 | 5F0CF57ACD052F6D6171DC1C0178 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6D6171DC1C0178 | 188
밀폐형휀스철창설치 | W:2000*H:1800/SUS후레임+메쉬 | 개소 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 30 | 5F0CF57ACD052F6D6171DC1C0179 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6D6171DC1C0179 | 189
경량철골천정틀 | M-BAR H:1m 이상. 인써트 유 | M2 | 565.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 31 | 5F0CF57ACD052F6B66B6F91FFCA6 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6B66B6F91FFCA6 | 149
AL몰딩설(W형) | 15*15*15*15*1.0mm | M | 439.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 32 | 5F0CF57ACD052F6B66B6CC1A71D9 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6B66B6CC1A71D9 | 48
오픈트랜치 | 한면, L-25*25*3t 아연도금 | M | 94.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 33 | 5F0CF57ACD052F6B66C75E1AC8BF |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6B66C75E1AC8BF | 49
매입형트렌치 | W150*3t,SST | M | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 34 | 5F0CF57ACD052F6B66C76F1015FA |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6B66C76F1015FA | 50
스텐핸드레일(계단실) | Ø38.1+27.2*1.5t,H:1100 | M | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 35 | 5F0CF57ACD052F6B66FC9E183CBC |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6B66FC9E183CBC | 51
스텐핸드레일(계단실,안전난간대) | Ø38.1+27.2*1.5t,H:1200 | M | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 36 | 5F0CF57ACD052F6B66FC9E183CBD |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6B66FC9E183CBD | 52
스텐핸드레일(수처리실) | Ø38.1+27.2*1.5t,H:900 | M | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 37 | 5F0CF57ACD052F6B66FC9E183CBB |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6B66FC9E183CBB | 53
스텐사다리/파충류및포유류 | W:200*H:3000,Ø38.1+25.4*2t | 개소 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 38 | 5F0CF57ACD052F6B66FCB915F8CE |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6B66FCB915F8CE | 54
스텐사다리/옥상점검용 | W:500*H:4450,Ø38.1+22.3*2t | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 39 | 5F0CF57ACD052F6B66FCB915F8CD |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6B66FCB915F8CD | 55
슬리브매입 | Ø75 PVC L:300 | EA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 40 | 5F0CF57ACD052F6B6616AA146384 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6B6616AA146384 | 56
재료분리대(바닥) | W30*H20*2.0t SST | M | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 41 | 5F0CF57ACD052F6B6616991D764E |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055F0CF57ACD052F6B6616991D764E | 57
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
6.미 장 공 사 | [15 empty] | 010106
모르타르 바름 | 바닥, 27mm | M2 | 197.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 42 | 5F0CF57ACD052F6A640EBF1147E2 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065F0CF57ACD052F6A640EBF1147E2 | 150
모르타르 바름 | 바닥, 40mm | M2 | 624.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 43 | 5F0CF57ACD052F6A640EBF10B8DA |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065F0CF57ACD052F6A640EBF10B8DA | 151
모르타르 바름 | 내벽, 18mm, 3.6m 이하 | M2 | 1436.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 44 | 5F0CF57ACD052F6A640E831EE9FA |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065F0CF57ACD052F6A640E831EE9FA | 152
모르타르 바름 | 외벽, 15mm | M2 | 74.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 45 | 5F0CF57ACD052F6A64AED11B0922 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065F0CF57ACD052F6A64AED11B0922 | 153
모르타르 바름 | 외벽, 18mm | M2 | 84.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 46 | 5F0CF57ACD052F6A64AED11B04A1 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065F0CF57ACD052F6A64AED11B04A1 | 154
모르타르 바름 | 천정 15mm | M2 | 397.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 47 | 5F0CF57ACD052F6A64AED118BC13 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065F0CF57ACD052F6A64AED118BC13 | 156
콘크리트면 정리 | 요철면 | M2 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 48 | 5F0CF57ACD052F6A641F2E15C473 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065F0CF57ACD052F6A641F2E15C473 | 176
하드너(강화제) | 3mm | M2 | 760.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 49 | 5F0CF57ACD052F6A6467271214CD |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065F0CF57ACD052F6A6467271214CD | 66
기계미장 | 콘크리트면 | M2 | 504.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 50 | 5F0CF57ACD052F6A6471BA1B5500 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065F0CF57ACD052F6A6471BA1B5500 | 177
창틀주위모르타르충진 |  | M | 378.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 51 | 5F0CF57ACD052F6A6456B0103A89 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065F0CF57ACD052F6A6456B0103A89 | 155
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
7.창 호 공 사 | [15 empty] | 010107
FSD01[동물배후시설] | 1.800 x 2.100 = 3.780 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 52 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C115 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C115 | 76
PW01[동물배후시설] | 1.000 x 1.600 = 1.600 | EA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 53 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C116 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C116 | 77
PW02[동물배후시설] | 1.800 x 1.600 = 2.880 | EA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 54 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C117 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C117 | 78
PW03[동물배후시설] | 1.500 x 1.600 = 2.400 | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 55 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C110 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C110 | 79
PW04[동물배후시설] | 0.600 x 0.600 = 0.360 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 56 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C111 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C111 | 80
PW05[동물배후시설] | 2.200 x 7.000 = 15.400 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 57 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C112 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C112 | 81
PW06[동물배후시설] | 2.680 x 7.000 = 18.760 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 58 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C113 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C113 | 82
SD01[동물배후시설] | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 59 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C11C |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C11C | 83
SD02[동물배후시설] | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 60 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C11D |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C11D | 84
SSD01[동물배후시설] | 1.800 x 2.200 = 3.960 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 61 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C00D |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C00D | 85
SSD02[동물배후시설] | 1.000 x 2.100 = 2.100 | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 62 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C00C |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C00C | 86
SSD03[동물배후시설] | 1.500 x 2.100 = 3.150 | EA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 63 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C00F |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C00F | 87
SSD04[동물배후시설] | 1.800 x 2.100 = 3.780 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 64 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C00E |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C00E | 88
SSD05[동물배후시설] | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 65 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C009 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C009 | 89
WSD01[동물배후시설] | 4.364 x 2.770 = 12.088 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 66 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C008 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C008 | 90
WSD02[동물배후시설] | 1.740 x 2.770 = 4.819 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 67 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C00B |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C00B | 91
WSD03[동물배후시설] | 3.230 x 2.470 = 7.978 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 68 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C00A |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C00A | 92
WSD04[동물배후시설] | 3.230 x 2.470 = 7.978 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 69 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C005 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C005 | 93
WSD05[동물배후시설] | 4.264 x 2.470 = 10.532 | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 70 | 5F0CF57ACD052F6D61774516C004 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D61774516C004 | 94
도어클로우저 | KS4호 고급방화, 60~85kg(K-2840) | 조 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CA5F52005BD246AE6CB1EB083 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075F0CA5F52005BD246AE6CB1EB083 | 70
도어 핸들 | 레바형 | 조 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF574A60558A26FFD891AD296 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075F0CF574A60558A26FFD891AD296 | 71
피벗힌지 | 140kg이하(K1400) | 조 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF574A605594966D8CB181159 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075F0CF574A605594966D8CB181159 | 72
스텐방충망설치 |  | M2 | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 71 | 5F0CF57ACD052F6B66A45215DE53 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6B66A45215DE53 | 183
도아체크달기 | 재료비 별도 | 개소 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 72 | 5F0CF57ACD052F6D6171DC1C0201 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D6171DC1C0201 | 74
도아록설치 | 강재문, 재료비 별도 | 개소 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 73 | 5F0CF57ACD052F6D6171841A0B43 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075F0CF57ACD052F6D6171841A0B43 | 75
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
8.유 리 공 사 | [15 empty] | 010108
맑은유리 | 5㎜ | M2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF571D205F92261F9DF190A7B |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085F0CF571D205F92261F9DF190A7B | 96
복층유리(그린) | 칼라, 16mm | M2 | 167.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF571D205F81A6063E712D3CF |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085F0CF571D205F81A6063E712D3CF | 97
유리끼우기 - 판유리 | 5mm 이하 | M2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 74 | 5F0CF57ACD052F6C60E7D9197050 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085F0CF57ACD052F6C60E7D9197050 | 157
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 | 16mm(5+6A+5) | M2 | 167.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 75 | 5F0CF57ACD052F6C60E7CF13ACE2 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085F0CF57ACD052F6C60E7CF13ACE2 | 158
유리주위코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 76 | 5F0CF57ACD052F6C60BA931A30DE |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085F0CF57ACD052F6C60BA931A30DE | 100
복층유리주위코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 1506.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 77 | 5F0CF57ACD052F6C60BA931A3393 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085F0CF57ACD052F6C60BA931A3393 | 101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
9.도 장 공 사 | [15 empty] | 010109
바탕만들기+수성페인트(롤러칠)-유광 | 내부, 2회, Con'c Mortar면, 친환경(진품) | M2 | 1434.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 78 | 5F0CF57ACD0529C362F397118C38 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095F0CF57ACD0529C362F397118C38 | 159
바탕만들기+수성페인트(롤러칠)-유광 | 내 천장, 2회, Con'c·Mortar면, 친(진품) | M2 | 325.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 79 | 5F0CF57ACD0529C362F3A11BCD7C |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095F0CF57ACD0529C362F3A11BCD7C | 160
바탕만들기+수성페인트(롤러칠)-유광 | 외부, 2회, Con'c Mortar면, 친환경(POP) | M2 | 84.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 80 | 5F0CF57ACD0529C362F3A11CD2A0 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095F0CF57ACD0529C362F3A11CD2A0 | 161
바탕만들기+수성페인트(롤러칠)-유광 | 외 천장, 2회, Con'c·Mortar면, 친(POP) | M2 | 75.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 81 | 5F0CF57ACD0529C362F3A113F723 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095F0CF57ACD0529C362F3A113F723 | 162
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
10.수 장 공 사 | [15 empty] | 010110
PVC렉스보드붙이기 |  | M2 | 565.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 82 | 5F0CF57ACD052E4B68D9F419FF95 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105F0CF57ACD052E4B68D9F419FF95 | 181
열반사단열재붙이기 | 40mm | M2 | 729.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 83 | 5F0CF57ACD052F616656FC15745F |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105F0CF57ACD052F616656FC15745F | 182
베이스판넬공사 | 견적서참조 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF57653052CD063425E19D19C |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105F0CF57653052CD063425E19D19C | 110
비닐시트 깔기 - 전면접합 | 3.0T*1830, 퓨전 | M2 | 55.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 84 | 5F0CF57ACD052F6E63FCB01AC8E0 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105F0CF57ACD052F6E63FCB01AC8E0 | 163
방습필름 - 바닥 | 폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 2겹 | M2 | 498.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 85 | 5F0CF57ACD052DBA63B28C1F693A |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105F0CF57ACD052DBA63B28C1F693A | 164
발포폴리스티렌 타설부착 | SLAB,100mm(나등급) | M2 | 378.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 86 | 5F0CF57ACD052DB860E30C1BBA8E |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105F0CF57ACD052DB860E30C1BBA8E | 178
발포폴리스티렌 바닥깔기 | 60mm(나등급) | M2 | 498.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 87 | 5F0CF57ACD052DB860C05813C6AD |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105F0CF57ACD052DB860C05813C6AD | 179
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
11.지붕및홈통공사 | [15 empty] | 010111
루프드레인(L형)설치 | D100mm | 개소 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 88 | 5F0CF57ACD052F68696E861ECA8C |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115F0CF57ACD052F68696E861ECA8C | 116
선홈통(강관) 설치 | 100mm, 스테인리스관 | M | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 89 | 5F0CF57ACD052F6869789419478D |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115F0CF57ACD052F6869789419478D | 165
스텐상자홈통 | 250*250*250*1.5t | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 90 | 5F0CF57ACD052F686904211FBBE2 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115F0CF57ACD052F686904211FBBE2 | 118
스텐상자홈통 | 200*200*200*1.5t | EA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 91 | 5F0CF57ACD052F686904211FBBE7 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115F0CF57ACD052F686904211FBBE7 | 119
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
12.비가림시설설치 | [15 empty] | 010112
기계구조용스테인리스강관 | STS304 50*50*1.2mm | M | 127.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F1D750A130576016B91D111D51A |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125F1D750A130576016B91D111D51A | 205
기계구조용스테인리스강관 | STS304 100*100*2.0mm | M | 72.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F1D750A130576016B91D111DA9A |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125F1D750A130576016B91D111DA9A | 206
스테인리스강판 | STS304, 6.0mm | kg | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5FCFF595350598486B55A718F0D4 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125FCFF595350598486B55A718F0D4 | 207
잡철물제작(스테인리스) | 보통 | TON | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 92 | 5F0CF57ACD052F6B6604661E7910 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125F0CF57ACD052F6B6604661E7910 | 208
셋트앵커(스텐) | M10 125mm | EA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CA5F14305202C63BA2D18E566 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125F0CA5F14305202C63BA2D18E566 | 209
앵커볼트설치 | Ø13∼16mm,경미 | 개 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 93 | 5F0CF57ACD052E4660F61F18B761 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125F0CF57ACD052E4660F61F18B761 | 210
폴리카보네이트 지붕 | 5mm, 투명 | M2 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 94 | 5F0CF57ACD052F68695C6C16444A |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125F0CF57ACD052F68695C6C16444A | 211
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
13.부 대 공 사 | [15 empty] | 010113
PE오수맨홀 | 410*510*600,토공사포함 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 95 | 5F0CF57ACD052C956DDCBA1B2400 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135F0CF57ACD052C956DDCBA1B2400 | 121
PE우수맨홀 | 400*600*600,토공사포함 | 개소 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 96 | 5F0CF57ACD052C956DDCBA1B2403 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135F0CF57ACD052C956DDCBA1B2403 | 122
오수정화조설치 | 30 TON / 견적서참조 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF57653052CD063425E19D198 |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 0101135F0CF57653052CD063425E19D198 | 170
우수관설치 | Ø150 PE이중벽관 | M | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 97 | 5F0CF57ACD052C956DDCBA14F348 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135F0CF57ACD052C956DDCBA14F348 | 124
오수관설치 | Ø150 PE이중벽관 | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 98 | 5F0CF57ACD052C956DDCBA14F349 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135F0CF57ACD052C956DDCBA14F349 | 125
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
14.골재 및 운반비 | [15 empty] | 010114
철근운반비 | L:132.2km,트레일러20톤 | 톤 | 67.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 산근 4 | 5F0CF57AC7058579605D081C2C99 |  |  | 010114 | F | T | F | [26 empty] | 0101145F0CF57AC7058579605D081C2C99 | 174
모래 | 도착도 | M3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF572F905836C6951851797AD |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 0101145F0CF572F905836C6951851797AD | 166
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
15.관 급 자 재 비 | [15 empty] | 010115
시멘트 | 40kg | 포 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반 | 5F0CF572F905836C69C49D13F3B7 |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155F0CF572F905836C69C49D13F3B7 | 167 | bar: JUK1
레미콘 | 충남서부, 25-24-15 | M3 | 707.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF572F905836A6E7A4E1C1DB6 |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155F0CF572F905836A6E7A4E1C1DB6 | 169 | bar: JUK1
레미콘 | 충남서부, 25-18-08 | M3 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF572F905836A6E7A4E1C1CA9 |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155F0CF572F905836A6E7A4E1C1CA9 | 168 | bar: JUK1
철근콘크리트용봉강(이형철근) | HD-10, SD400, 생산공장상차도 | TON | 25.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF57BD505270B6947DF193B59 |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155F0CF57BD505270B6947DF193B59 | 131 | bar: JUK1
철근콘크리트용봉강(이형철근) | HD-13, SD400, 생산공장상차도 | TON | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF57BD505270B6947DF193B5A |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155F0CF57BD505270B6947DF193B5A | 132 | bar: JUK1
철근콘크리트용봉강(이형철근) | HD-16, SD400, 생산공장상차도 | TON | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF57BD505270B6947DF193B5B |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155F0CF57BD505270B6947DF193B5B | 133 | bar: JUK1
철근콘크리트용봉강(이형철근) | HD-22, SD400, 생산공장상차도 | TON | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5F0CF57BD505270B6947DF193B5D |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155F0CF57BD505270B6947DF193B5D | 134 | bar: JUK1
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 595A352540058086632EEE1F26EA1 |  |  | 010115 | F | F | F | 0 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 010115595A352540058086632EEE1F26EA1 | 184
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 토목내역서총괄표
내역서총괄표
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고
1. | 토공 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 기존구조물깨기 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 토공 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 상수도공 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 상수도관부설 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 격점접합 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 지수밸브 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 밸브실설치 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 배수공 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 벤치플륨관부설 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 흄관부설 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 오수관부설 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 집수정설치 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 오수맨홀 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | L형측구 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 포장공 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 콘크리트포장 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 아스콘포장 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 호안공 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 전석쌓기 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 부대공 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | *사급자재대 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 순 공 사 비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 내역서
내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. | 토공
1.1 | 기존구조물깨기
| 아스팔트포장절단 | 기계 | 49 | M | [8 empty] | 단산1참조
| 무근콘크리트깨기 | T=30cm미만(백호0.7㎥) | 3 | ㎥ | [8 empty] | 단산2참조
| 콘크리트포장깨기 | 백호0.7㎥ | 3 | ㎥ | [8 empty] | 단산3참조
| 아스팔트포장깨기 | 백호0.7㎥ | 7 | ㎥ | [8 empty] | 단산4참조
| 석축헐기(메쌓기) | 기계 | 21 | ㎡ | [8 empty] | 단산5참조
| 폐기물상차 | 백호0.7㎥ | 13 | ㎥ | [8 empty] | 단산6참조
1.2 | 토공
| 구조물터파기 | 육상토사(1∼2m) | 1174 | ㎥ | [8 empty] | 단산7참조
| 되메우기및다짐(콤팩터) | 백호0.7㎥(100%) | 88 | ㎥ | [8 empty] | 단산8참조
| 사토운반 | 백호0.7+덤프15Ton | 1086 | ㎥ | [8 empty] | 단산9참조
| 초류종자살포 | 씨드스프레이 | 75 | ㎡ | [8 empty] | 단산10참조
2. | 상수도공
2.1 | 상수도관부설
| PE상수도관부설 | Φ32(25)mm | 47 | m | [8 empty] | 단산11참조
| 관로표시테이프설치 | B=20Cm | 47 | m | [8 empty] | 일위1참조
| 표시못 설치 | 도로구간(인도포함) | 9 | 개소 | [8 empty] | 단산12참조
2.2 | 격점접합
| 부단수 천공 새들분수전 분기점 분기 | 본관:50mm,지관:25~32mm | 2 | 개소 | [8 empty] | 일위2참조
| 나사조임식이음관접합 | Φ32(25)mm | 4 | 개소 | [8 empty] | 단산13참조
| PE이형관접합 | Φ32(25)mm | 12 | 개소 | [8 empty] | 단산14참조
| 관절단(PE) | D=32(25)mm | 6 | 개소 | [8 empty] | 일위3참조
2.3 | 지수밸브
| 지수밸브설치 | D25mm | 2 | 개소 | [8 empty] | 단산15참조
2.4 | 밸브실설치
| 밸브실설치 | 600×600×1000 | 1 | 개소 | [8 empty] | 일위4참조
3. | 배수공
3.1 | 벤치플륨관부설
| 벤치플륨관설치 | 300×300 | 76 | M | [8 empty] | 단산18참조
3.3 | 흄관부설
| 흄관부설및접합(고무링접합) | D=300mm | 25 | M | [8 empty] | 일위6참조
| 흄관부설및접합(고무링접합) | D=400mm | 21.5 | M | [8 empty] | 일위7참조
| 흄관부설및접합(고무링접합) | D=600mm | 12.5 | M | [8 empty] | 일위8참조
| 관로표시테이프설치 | B=20Cm | 59 | m | [8 empty] | 일위1참조
3.4 | 오수관부설
| 내충격하수관접합및부설 | D200 | 46 | m | [8 empty] | 일위9참조
| 관로표시테이프설치 | B=20Cm | 46 | m | [8 empty] | 일위1참조
3.5 | 집수정설치
| 집수정설치 | 600×600×600 | 3 | 개소 | [8 empty] | 일위10참조
3.6 | 오수맨홀
| 조립식PC맨홀 | D900,H=1,100 | 2 | EA | [8 empty] | 단산26참조
| 오수맨홀뚜껑설치 | D648 | 2 | 조 | [8 empty] | 일위11참조
3.7 | L형측구
| L형측구 |  | 9 | m | [8 empty] | 일위12참조
4. | 포장공
4.1 | 콘크리트포장
| 콘크리트포장(인력) | T=20cm | 84 | ㎥ | [8 empty] | 단산30참조
| 합판거푸집 | 6회 | 0.4 | ㎡ | [8 empty] | 단산21참조
| 보조기층포설및다짐 | 인력식소규모 | 84 | ㎥ | [8 empty] | 단산31참조
4.2 | 아스콘포장
| 아스콘표층포설및다짐 | 인력식소규모 | 46 | ㎡ | [8 empty] | 단산32참조
| 택코팅(수동식) | RSC-4:30ℓ/a | 0.46 | a | [8 empty] | 단산33참조
| 아스콘기층(BB층)포설및다짐 | 소규모현장포설 | 46 | ㎡ | [8 empty] | 단산34참조
| 프라임코팅(수동식) | RSC-3:75ℓ/a | 0.46 | a | [8 empty] | 단산35참조
| 보조기층포설및다짐 | 인력식소규모 | 9 | ㎥ | [8 empty] | 단산31참조
| 동상방지층포설및다짐 | 인력식소규모 | 14 | ㎥ | [8 empty] | 단산36참조
5. | 호안공
5.1 | 전석쌓기
| 전석메쌓기 | 0.3㎥내외 | 128 | ㎡ | [8 empty] | 단산37참조
| 기초및뒷채움잡석 | 75mm이상 | 26 | ㎥ | [8 empty] | 단산38참조
| 부직포설치 | 호안등사면 | 147 | ㎡ | [8 empty] | 단산39참조
6. | 부대공
| 중기운반 | 트럭(10.5),트레일러(20) | 1 | 식 | [8 empty] | 단산40참조
| 벤치플륨관운반 | 300×300 | 48 | 본 | [8 empty] | 단산41참조
| 흄 관 운 반 | D=300mm | 10 | 본 | [8 empty] | 단산42참조
| 흄 관 운 반 | D=400mm | 9 | 본 | [8 empty] | 단산43참조
| 흄 관 운 반 | D=600mm | 5 | 본 | [8 empty] | 단산44참조
| 맨홀운반 | 1호원형맨홀 | 2 | 조 | [8 empty] | 단산45참조
| 맨홀운반 | 600×600×600 | 3 | 조 | [8 empty] | 단산46참조
| 맨홀운반 | 600×600×1000 | 1 | 조 | [8 empty] | 단산47참조
| 아스팔트 운반 |  | 0.3 | D/M | [8 empty] | 단산48참조
| 모래운반 | 덤프15Ton | 6 | ㎥ | [8 empty] | 단산49참조
| 보조기층운반 | 덤프15Ton | 120 | ㎥ | [8 empty] | 단산50참조
| 동상방지틍운반 | 덤프15Ton | 18 | ㎥ | [8 empty] | 단산51참조
| 전석구입운반 | 덤프15Ton | 160 | Ton | [8 empty] | 단산52참조
| 뒷채움잡석운반 | 덤프15Ton | 27 | ㎥ | [8 empty] | 단산53참조
| 폐기물운반(콘크리트) | 덤프15톤+백호0.7㎥ | 15 | Ton | [8 empty] | 단산54참조
| 폐기물운반(아스콘) | 덤프15톤+백호0.7㎥ | 16 | Ton | [8 empty] | 단산55참조
7. | *사급자재대
| PE 직관 (수도용) | D25mm | 48 | M
| 모래 | 세척사, 공장상차도 | 6 | ㎥
| 새들붙이분수전(강,동,PE) | D50×25 | 2 | 조
| STS볼밸브(나사식) | 25A | 2 | 개
| PE 청동밸브소켓 | D25mm | 4 | 개
| PE 곡관(90˚) | D25mm | 4 | 개
| 벤치플륨관(3종) | 300C(300*300) | 36 | 본
| 흄 관(B형)(사급) | Φ300mm | 10 | 본
| 흄 관(B형)(사급) | Φ400mm | 9 | 본
| 흄 관(B형)(사급) | Φ600mm | 5 | 본
| 내충격PVC하수관(HI-VG2) | D=200mm | 47 | M
| 사각맨홀 | 600*600*600*150T | 3 | EA
| 스틸그레이팅 | 700×700×50(I-50×5×3) | 3 | 조
| 사각맨홀 | 600×600×1000×150T | 1 | EA
| 조립식PC맨홀(1호 하부구체) | Φ900×600mm | 2 | EA
| 조립식PC맨홀(1호 상판) | Φ900×100mm | 2 | EA
| 조립식PC맨홀(부속품) | 사다리(PE코팅) | 4 | EA
| 조립식PC맨홀(부속품) | 맨홀고무링 Φ900용 | 2 | EA
| 주철맨홀뚜껑(원형) | Φ648 KS | 2 | EA
| 아스콘(사급) | WC-2, t13mm, 가열, 3등급, 표층용 | 6 | 톤
| 아스콘(사급) | BB-2, t30mm, 가열, 3등급, 기층용 | 11 | 톤
| 아스팔트유제 | RSC-4,3 | 0.3 | D/M
| 와이어메쉬(용접철망),대전 | #6, 100×100 | 422 | ㎡
| 비 닐 | PE 필름(0.05mm) | 422 | ㎡
| 보조기층재 | Φ40mm이하 | 120 | ㎥
| 동상방지층재 | Φ70mm이하 | 18 | ㎥
| 전석(발파석) | 0.3㎥급 | 160 | Ton
| 잡석(뒷채움석) | 80~150mm이하 | 27 | ㎥
순 공 사 비
8. | 관급자재대
9.1 | 레미콘
| 레미콘-충남지역(서부권) | 25-16-08 | 6 | ㎥ | [8 empty] | 관급
| 레미콘-충남지역(서부권) | 25-21-12 | 87 | ㎥ | [8 empty] | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
9. | 폐기물처리비
| 폐콘크리트 | 처리 | 15 | Ton
| 폐아스콘 | 처리 | 16 | Ton

## 기계공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 국립생태원 동물배후시설 건립공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 국립생태원 동물배후시설 건립공사(기계) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 장비및위생기구설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
0102 옥외위생배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
0103 급수급탕배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0103 |  | 01 |  | 2
0104 배수배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0104 |  | 01 |  | 2
0105 환기덕트공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0105 |  | 01 |  | 2
0106 관급자재 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0107 |  |  | 3 | 2 |  | 0
010601 냉난방기설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010701 |  | 0107 |  | 3
010602 바닥전기난방 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010701 |  | 0107 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 기계내역서
[ 국립생태원 동물배후시설 건립공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 장비및위생기구설치공사 | [15 empty] | 0101
천장형배기휀 | 540CMH*33W | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 51BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D60 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010151BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D60 | 4
천장형배기휀 | 840CMH*37W | 대 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 51BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D63 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010151BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D63 | 5
천장형배기휀 | 1080CMH*45W | 대 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 51BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D62 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010151BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D62 | 6
수도꼭지(카프링수전) | D15 | 개 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5726516247247E08528045FE14FB5DC579D571 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015726516247247E08528045FE14FB5DC579D571 | 3
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBE72 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010150D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBE72 | 7 | bar: JUK1
위생공 | 일반공사 직종 | 인 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBA97 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010150D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBA97 | 8 | bar: JUK1
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBBBA |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010150D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBBBA | 9 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 511B7161F4A67B4820F04626031F001 |  |  | 0101 | F | F | F | [26 empty] | 0101511B7161F4A67B4820F04626031F001 | 199
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0102 옥외위생배관공사 | [15 empty] | 0102
배관용스테인리스강관(SCH#10) | D50 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A7B1C04D6BBCDB6C35028936 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257539168563773A7B1C04D6BBCDB6C35028936 | 11 | bar: JUK1
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC(VG1), D100mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A7B8704C9A4C8674F45EA7FF |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257539168563773A7B8704C9A4C8674F45EA7FF | 12 | bar: JUK1
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC(VG1), D150mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A7B8704C9A4C8674F45EA7F3 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257539168563773A7B8704C9A4C8674F45EA7F3 | 13 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 511B7161F4A67B4820F04626031F001 |  |  | 0102 | F | F | F | [26 empty] | 0102511B7161F4A67B4820F04626031F001 | 200
경질폴리염화비닐이음관 | Φ150mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58B00436CFEFFC613616F5B |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257539168563773A58B00436CFEFFC613616F5B | 14
경질폴리염화비닐이음관 | Φ150mm, PVC소켓, DTS | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58B00436CFEFFC6136205AB |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257539168563773A58B00436CFEFFC6136205AB | 15
경질폴리염화비닐이음관 | Φ150×Φ150mm, PVC YT관, DTS | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58B00436CFEFFC6125DCA6A |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257539168563773A58B00436CFEFFC6125DCA6A | 16
경질폴리염화비닐이음관 | Φ150×Φ100mm, PVC YT관, DTS | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58B00436CFEFFC6125DCA6F |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257539168563773A58B00436CFEFFC6125DCA6F | 17
경질폴리염화비닐이음관 | Φ150mm, PVC C.O., DTS | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58B00436CFEFFC6125FF6B0 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257539168563773A58B00436CFEFFC6125FF6B0 | 18
터파기(기계8:2) | 보통토사.백호80%+인력20% | ㎥ | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 3 | 500D616100BA7BDB42D04BB66BFC77 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102500D616100BA7BDB42D04BB66BFC77 | 19
되메우고 다지기(백호우+램머) | 토사,T=15cm | ㎥ | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 4 | 500D6161693F70BACF304F82882A75 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102500D6161693F70BACF304F82882A75 | 20
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBE72 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010250D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBE72 | 21
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBD60 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010250D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBD60 | 22
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 511B7161F4A67B4820F04626031C002 |  |  | 0102 | F | F | F | [26 empty] | 0102511B7161F4A67B4820F04626031C002 | 201
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0103 급수급탕배관공사 | [15 empty] | 0103
일반배관용스테인리스강관(K-TYPE) | D20mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A7B1C04D6BBCDB6C3504BD5C |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A7B1C04D6BBCDB6C3504BD5C | 24 | bar: JUK1
일반배관용스테인리스강관(K-TYPE) | D25mm | m | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A7B1C04D6BBCDB6C3504BD53 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A7B1C04D6BBCDB6C3504BD53 | 25 | bar: JUK1
일반배관용스테인리스강관(K-TYPE) | D30mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A7B1C04D6BBCDB6C3504BD52 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A7B1C04D6BBCDB6C3504BD52 | 26 | bar: JUK1
일반배관용스테인리스강관(K-TYPE) | D40mm | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A7B1C04D6BBCDB6C3504BE62 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A7B1C04D6BBCDB6C3504BE62 | 27 | bar: JUK1
일반배관용스테인리스강관(K-TYPE) | D50mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A7B1C04D6BBCDB6C3504BE63 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A7B1C04D6BBCDB6C3504BE63 | 28 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 511B7161F4A67B4820F04626031F001 |  |  | 0103 | F | F | F | [26 empty] | 0103511B7161F4A67B4820F04626031F001 | 202
절연행가(전산볼트) | D20 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 15 | 50C2D1658D95786098904251B17B9C |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C2D1658D95786098904251B17B9C | 29
절연행가(전산볼트) | D25 | 개소 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 16 | 50C2D1658D95786098904250AB1097 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C2D1658D95786098904250AB1097 | 30
절연행가(전산볼트) | D32 | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 17 | 50C2D1658D95786098904257DAFFD7 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C2D1658D95786098904257DAFFD7 | 31
절연행가(전산볼트) | D40 | 개소 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 18 | 50C2D1658D9578609890425633B604 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C2D1658D9578609890425633B604 | 32
절연행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 19 | 50C2D1658D957860989042552C442D |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C2D1658D957860989042552C442D | 33
관보온(발포폴리에틸렌,매립보온) | D20*10T | M | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 50C21160F35C749157104389FBA333 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C21160F35C749157104389FBA333 | 34
관보온(발포폴리에틸렌,매립보온) | D25*10T | M | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 14 | 50C21160F35C749157104389FBA332 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C21160F35C749157104389FBA332 | 35
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD20 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 8 | 50C21160A4BC75120570459F3863C4 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C21160A4BC75120570459F3863C4 | 36
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD25 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 9 | 50C21160A4BC747B27904DBB1541B6 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C21160A4BC747B27904DBB1541B6 | 37
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD32 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 10 | 50C21160A4BC7364A9604CCFB5F55C |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C21160A4BC7364A9604CCFB5F55C | 38
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD40 | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 11 | 50C21160A4BC724D2B704D5C2B34B2 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C21160A4BC724D2B704D5C2B34B2 | 39
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 12 | 50C21160A4BC71B7D41046C9A7548F |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C21160A4BC71B7D41046C9A7548F | 40
스테인리스강제관이음(프레스식) | 엘보, D15 | 개 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432F5E3549 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432F5E3549 | 41
스테인리스강제관이음(프레스식) | 엘보, D20 | 개 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432F5E3548 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432F5E3548 | 42
스테인리스강제관이음(프레스식) | 엘보, D25 | 개 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432F5E354F |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432F5E354F | 43
스테인리스강제관이음(프레스식) | 엘보, D32 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432F5E354E |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432F5E354E | 44
스테인리스강제관이음(프레스식) | 엘보, D40 | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432F5E354D |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432F5E354D | 45
스테인리스강제관이음(프레스식) | 엘보, D50 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432F5E354C |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432F5E354C | 46
스테인리스강제관이음(프레스식) | 티이, D25 | 개 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C832F16 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C832F16 | 47
스테인리스강제관이음(프레스식) | 티이, D40 | 개 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C832E0F |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C832E0F | 48
스테인리스강제관이음(프레스식) | 티이, D50 | 개 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C832E0B |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C832E0B | 49
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ20×13mm, 리듀서 | 개 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C80537E |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C80537E | 50
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ25×20mm, 리듀서 | 개 | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C80537C |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C80537C | 51
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ30×25mm, 리듀서 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C80537B |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C80537B | 52
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ40×30mm, 리듀서 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C805377 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C805377 | 53
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ25mm, 캡 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C878581 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C878581 | 54
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ40mm, 캡 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C878583 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C878583 | 55
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ20, K-유니언 | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C86F94C |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C86F94C | 56
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ25, K-유니언 | 개 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C86F94F |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C86F94F | 57
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ32, K-유니언 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C86F94E |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C86F94E | 58
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ20mm, 소켓 | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C85D720 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C85D720 | 59
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ25mm, 소켓 | 개 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C85D723 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C85D723 | 60
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ30mm, 소켓 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C85D722 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C85D722 | 61
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ20, 숫어댑터소켓 | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C85D199 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C85D199 | 62
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ25, 숫어댑터소켓 | 개 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C85D19A |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C85D19A | 63
스테인리스강제관이음(프레스식) | Φ32, 숫어댑터소켓 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58A704823D2EB432C85D19B |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58A704823D2EB432C85D19B | 64
배수용 경질염화비닐 이음관 | 관통스리브 D40 | 개 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58B00436D84ABA297BFA685 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58B00436D84ABA297BFA685 | 65
배수용 경질염화비닐 이음관 | 관통스리브 D50 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58B00436D84ABA297BFA684 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58B00436D84ABA297BFA684 | 66
배수용 경질염화비닐 이음관 | 관통스리브 D75 | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563773A58B00436D84ABA297BFA683 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563773A58B00436D84ABA297BFA683 | 67
볼밸브 | Φ20mm×10K, STS | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563770D4F8204AFD463380DD189021 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563770D4F8204AFD463380DD189021 | 68
볼밸브 | Φ25mm×10K, STS | 개 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563770D4F8204AFD463380DD189022 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563770D4F8204AFD463380DD189022 | 69
볼밸브 | Φ32mm×10K, STS | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57539168563770D4F8204AFD463380DD189023 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357539168563770D4F8204AFD463380DD189023 | 70
강관스리브 (지수판포함) | D50 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 20 | 50C2F16AFEAD71792FE04AC895FBB8 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C2F16AFEAD71792FE04AC895FBB8 | 71
슬리브설치(바닥) | D25~D50 | 개소 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 23 | 50C2F16AFEAD717808C041555C4831 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C2F16AFEAD717808C041555C4831 | 72
슬리브설치(벽체) | D25~D50 | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 24 | 50C2F16AFEAD717FB7C04F27D3EBEF |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C2F16AFEAD717FB7C04F27D3EBEF | 73
슬리브설치(벽체) | D65~D100 | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 호표 25 | 50C2F16AFEAD717FB7C04F241F6578 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350C2F16AFEAD717FB7C04F241F6578 | 74
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBE72 |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010350D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBE72 | 75
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBD60 |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010350D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBD60 | 76
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 511B7161F4A67B4820F04626031C002 |  |  | 0103 | F | F | F | [26 empty] | 0103511B7161F4A67B4820F04626031C002 | 203
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0104 배수배관공사 | [15 empty] | 0104
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC(VG1), D100mm | m | 6 | [9 empty] | 57539168563773A7B8704C9A4C8674F45EA7FF |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457539168563773A7B8704C9A4C8674F45EA7FF | 78 | bar: JUK1
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC(VG1), D150mm | m | 19 | [9 empty] | 57539168563773A7B8704C9A4C8674F45EA7F3 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457539168563773A7B8704C9A4C8674F45EA7F3 | 79 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 511B7161F4A67B4820F04626031F001 |  |  | 0104 | F | F | F | [26 empty] | 0104511B7161F4A67B4820F04626031F001 | 204
경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 1 | [9 empty] | 57539168563773A58B00436CFEFFC613616F55 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457539168563773A58B00436CFEFFC613616F55 | 80
경질폴리염화비닐이음관 | Φ100×Φ100mm, PVC YT관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 57539168563773A58B00436CFEFFC6125DC8B4 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457539168563773A58B00436CFEFFC6125DC8B4 | 81
경질폴리염화비닐이음관 | Φ150×Φ100mm, PVC YT관, DTS | 개 | 2 | [9 empty] | 57539168563773A58B00436CFEFFC6125DCA6F |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457539168563773A58B00436CFEFFC6125DCA6F | 82
경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, PVC P트랩, DTS | 개 | 4 | [9 empty] | 57539168563773A58B00436CFEFFC6125C2A59 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457539168563773A58B00436CFEFFC6125C2A59 | 83
경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, PVC C.O., DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 57539168563773A58B00436CFEFFC6125FF6BE |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457539168563773A58B00436CFEFFC6125FF6BE | 84
경질폴리염화비닐이음관 | Φ150mm, PVC C.O., DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 57539168563773A58B00436CFEFFC6125FF6B0 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457539168563773A58B00436CFEFFC6125FF6B0 | 85
경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, PVC F.D | 개 | 4 | [9 empty] | 57539168563773A58B00436CFEFFC6125FF488 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457539168563773A58B00436CFEFFC6125FF488 | 86
강관스리브 (지수판포함) | D100 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 21 | 50C2F16AFEAD71792FE04AC78E8941 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450C2F16AFEAD71792FE04AC78E8941 | 87
강관스리브 (지수판포함) | D150 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 22 | 50C2F16AFEAD71792FE04BD4098DCB |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450C2F16AFEAD71792FE04BD4098DCB | 88
슬리브설치(벽체) | D65~D100 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 25 | 50C2F16AFEAD717FB7C04F241F6578 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450C2F16AFEAD717FB7C04F241F6578 | 89
슬리브설치(벽체) | D125~D150 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 26 | 50C2F16AFEAD717FB7C04F2525B045 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450C2F16AFEAD717FB7C04F2525B045 | 90
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | [9 empty] | 50D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBE72 |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010450D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBE72 | 91
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | [9 empty] | 50D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBD60 |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010450D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBD60 | 92
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 511B7161F4A67B4820F04626031C002 |  |  | 0104 | F | F | F | [26 empty] | 0104511B7161F4A67B4820F04626031C002 | 205
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0105 환기덕트공사 | [15 empty] | 0105
공조덕트 | 공조덕트, 스파이럴, Φ200mm | m | 8 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604593F8AEB1B5CFCE8B |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604593F8AEB1B5CFCE8B | 95
공조덕트 | 공조덕트, 스파이럴, Φ250mm | m | 30 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604593F8AEB1B5CFCE89 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604593F8AEB1B5CFCE89 | 96
공조덕트 | 공조덕트, 스파이럴, Φ300mm | m | 83 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604593F8AEB1B5CFCE87 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604593F8AEB1B5CFCE87 | 97
후렉시블덕트(비보온) | 알루미늄, Φ200mm | m | 2 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604593F8AEB1B6DD6A72 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604593F8AEB1B6DD6A72 | 98
후렉시블덕트(비보온) | 알루미늄, Φ250mm | m | 10 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604593F8AEB1B6DD6A70 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604593F8AEB1B6DD6A70 | 99
후렉시블덕트(비보온) | 알루미늄, Φ300mm | m | 15 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604593F8AEB1B6DD6A71 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604593F8AEB1B6DD6A71 | 100
공조덕트 | 공조덕트, 스파이럴엘보, Φ200mm | 개 | 2 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604593F8AEB1B5CA42F0 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604593F8AEB1B5CA42F0 | 101
공조덕트 | 공조덕트, 스파이럴엘보, Φ250mm | 개 | 10 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604593F8AEB1B5CA42F2 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604593F8AEB1B5CA42F2 | 102
공조덕트 | 공조덕트, 스파이럴엘보, Φ300mm | 개 | 15 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604593F8AEB1B5CA42F4 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604593F8AEB1B5CA42F4 | 103
STS BAND | D200 | 개 | 4 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604592D3BA0F0BB0F79C |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604592D3BA0F0BB0F79C | 104
STS BAND | D250 | 개 | 20 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604592D3BA0F0BB0F79D |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604592D3BA0F0BB0F79D | 105
STS BAND | D300 | 개 | 30 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604592D3BA0F0BB0F79E |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604592D3BA0F0BB0F79E | 106
원형환기구(STS) | D200 | 개 | 2 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604592D3BA0F0BB0F4C2 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604592D3BA0F0BB0F4C2 | 107
원형환기구(STS) | D250 | 개 | 10 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604592D3BA0F0BB0F4C3 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604592D3BA0F0BB0F4C3 | 108
원형환기구(STS) | D300 | 개 | 30 | [9 empty] | 57539168563770DB2E604592D3BA0F0BB0F4CC |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563770DB2E604592D3BA0F0BB0F4CC | 109
지지행어 | 지지행어, 덕트행어(O-타입), Φ200mm | 개 | 3 | [9 empty] | 57264161E2927D1AE4C041987DFF652E89B458 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557264161E2927D1AE4C041987DFF652E89B458 | 110
지지행어 | 지지행어, 덕트행어(O-타입), Φ250mm | 개 | 10 | [9 empty] | 57264161E2927D1AE4C041987DFF652E89B45B |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557264161E2927D1AE4C041987DFF652E89B45B | 111
지지행어 | 지지행어, 덕트행어(O-타입), Φ300mm | 개 | 15 | [9 empty] | 57264161E2927D1AE4C041987DFF652E89B45A |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557264161E2927D1AE4C041987DFF652E89B45A | 112
슬리브설치(벽체) | D200~D250 | 개소 | 12 | [8 empty] | 호표 27 | 50C2F16AFEAD717FB7C04F2251D1A5 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 010550C2F16AFEAD717FB7C04F2251D1A5 | 113
슬리브설치(벽체) | D300~D400 | 개소 | 15 | [8 empty] | 호표 28 | 50C2F16AFEAD717FB7C04F2378FB26 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 010550C2F16AFEAD717FB7C04F2378FB26 | 114
배수용 경질염화비닐 이음관 | 관통스리브 D200 | 개 | 2 | [9 empty] | 57539168563773A58B00436D84ABA297BFA68F |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557539168563773A58B00436D84ABA297BFA68F | 94
배수용 경질염화비닐 이음관 | 관통스리브 D250 | 개 | 10 | [9 empty] | 51BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D65 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010551BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D65 | 115
배수용 경질염화비닐 이음관 | 관통스리브 D300 | 개 | 15 | [9 empty] | 51BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D64 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010551BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D64 | 116
B,D,D | D200 | EA | 2 | [9 empty] | 51BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D67 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010551BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D67 | 117
B,D,D | D250 | EA | 10 | [9 empty] | 51BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D66 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010551BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D66 | 118
B,D,D | D300 | EA | 15 | [9 empty] | 51BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D69 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010551BA7163835E7AD85D90484BF2386DF39A6D69 | 119
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | [9 empty] | 50D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBE72 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010550D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBE72 | 120 | bar: JUK1
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | [9 empty] | 50D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBA96 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010550D7C16242697636ADD0424BF93D302DDCBA96 | 121 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 511B7161F4A67B4820F04626031F001 |  |  | 0105 | F | F | F | [26 empty] | 0105511B7161F4A67B4820F04626031F001 | 206
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010601 냉난방기설치공사 | [15 empty] | 010601
인버터 냉,난방기 실외기 | 0.8HP | 대 | 1 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57682CE |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57682CE | 125
인버터 냉,난방기 실외기 | 2.0HP | 대 | 11 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57682CF |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57682CF | 126
인버터 냉,난방기 실외기 | 2.5HP | 대 | 2 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57682CC |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57682CC | 127
인버터 냉,난방기 실외기 | 3HP | 대 | 1 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57682CD |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57682CD | 128
인버터 냉,난방기 실외기 | 4HP(단상) | 대 | 3 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57682C2 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57682C2 | 129
인버터 냉,난방기 실내기 | 0.8HP | 대 | 1 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57682C3 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57682C3 | 130
인버터 냉,난방기 실내기 | 2.0HP | 대 | 11 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D1 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D1 | 131
인버터 냉,난방기 실내기 | 2.5HP | 대 | 2 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D0 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D0 | 132
인버터 냉,난방기 실내기 | 3HP | 대 | 1 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D3 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D3 | 133
인버터 냉,난방기 실내기 | 4HP(단상) | 대 | 3 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D2 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D2 | 134
룸 컨트롤러 | 유선리모컨 | 대 | 36 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D5 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D5 | 135
기능중앙제어기 | 중앙제어기 | 대 | 1 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D4 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D4 | 136
중계기 | 중앙제어용 중계기 | 개 | 18 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D7 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D7 | 137
설치공사 | 기본설치 | 식 | 18 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D6 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D6 | 138
설치공사 | 냉매관및설치 | m | 625 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D9 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D9 | 139
설치공사 | 냉매관및설치 | m | 243 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D8 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D8 | 140
설치공사 | 냉매관및설치 | m | 330 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D9 |  |  | 010602 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D9 | 141
설치공사 | 냉매관및설치 | m | 178 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D10 |  |  | 010603 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D10 | 142
설치공사 | PVC드레인관설치 | m | 450 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D11 |  |  | 010604 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D11 | 143
설치공사 | 함석배관커버 | ㎡ | 22 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D12 |  |  | 010605 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D12 | 144
설치공사 | MDF배관커버 | ㎡ | 43 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D13 |  |  | 010606 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D13 | 145
설치공사 | 스텐(STS)배관커버 | ㎡ | 36 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D14 |  |  | 010607 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D14 | 146
실내외기간통신용케이블 | CD관포함 | m | 898 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D15 |  |  | 010608 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D15 | 147
설치공사 | 룸컨트롤러설치전선 | m | 360 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D16 |  |  | 010609 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D16 | 148
설치공사 | 중앙컨트롤러설치전선 | m | 420 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D17 |  |  | 010610 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D17 | 149
부품 | 실외기노출배관커버트레이 | 조 | 36 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D18 |  |  | 010611 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D18 | 150
실외기받침대 | 싱글용 | 개 | 18 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D19 |  |  | 010612 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D19 | 151
장비사용(크레인) | 공기조절장치설치용 | 대 | 1 | [9 empty] | 5195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D20 |  |  | 010613 | F | F | T | [26 empty] | 0106015195016B87227BB1D4504402ADBA8CB57683D20 | 152
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 51BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5F61 |  |  | 010701 | F | F | T | [26 empty] | 01070151BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5F61 | 198
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010602 바닥전기난방 | [15 empty] | 010701
전기식방열관시스템(무입식) | 30M | 개 | 1 | [9 empty] | 51BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E5B |  |  | 010701 | F | F | T | [26 empty] | 01070151BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E5B | 188
전기식방열관시스템(무입식) | 40M | 개 | 1 | [9 empty] | 51BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E58 |  |  | 010701 | F | F | T | [26 empty] | 01070151BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E58 | 189
전기식방열관시스템(무입식) | 80M | 개 | 2 | [9 empty] | 51BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E59 |  |  | 010701 | F | F | T | [26 empty] | 01070151BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E59 | 190
전기식방열관시스템(무입식) | 85M | 개 | 1 | [9 empty] | 51BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E5E |  |  | 010701 | F | F | T | [26 empty] | 01070151BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E5E | 191
전기식방열관시스템(무입식) | 90M | 개 | 2 | [9 empty] | 51BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E5F |  |  | 010701 | F | F | T | [26 empty] | 01070151BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E5F | 192
전기식방열관시스템(무입식) | 95M | 개 | 4 | [9 empty] | 51BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E5C |  |  | 010701 | F | F | T | [26 empty] | 01070151BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E5C | 193
전기식방열관시스템(무입식) | 100M | 개 | 3 | [9 empty] | 51BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E5D |  |  | 010701 | F | F | T | [26 empty] | 01070151BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E5D | 194
전기식방열관시스템(무입식) | 105M | 개 | 2 | [9 empty] | 51BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E52 |  |  | 010701 | F | F | T | [26 empty] | 01070151BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E52 | 195
전기식방열관시스템(무입식) | 110M | 개 | 10 | [9 empty] | 51BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E53 |  |  | 010701 | F | F | T | [26 empty] | 01070151BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5E53 | 196
온도조절기(개별식) |  | 개 | 26 | [9 empty] | 51BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5F60 |  |  | 010701 | F | F | T | [26 empty] | 01070151BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5F60 | 197
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 51BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5F61 |  |  | 010701 | F | F | T | [26 empty] | 01070151BA916765C1752E4C5042C01320AC073C5F61 | 198
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL