## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| 공사명 : 2017 생태교육 야외학습장 신축공사 |  |  |  | 금액 : 이억사천사백일십삼만사천원(￦244,134,000)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△) | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 9.7%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비 | 0
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.9%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 0.87%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 1357263 | 직접노무비 * 1.7%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 1987991 | 직접노무비 * 2.49%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 88900 | 건강보험료 * 6.55%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 0 | 직접노무비 * 2.3%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 | 0 | (재료비+직노+기계경비) * 0.5%
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 4.8%
CK |  |  | 하도급지급보증수수료 | 0 | (재료비+직노+기계경비) * 0.081%
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 0 | (재료비+직노+기계경비) * 0.07%
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 6%
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 10%
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 209640000
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 20964000 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 230604000
DK | 관급자관급자재비 |  |  | 13530000
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 244134000

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 2017 생태교육 야외학습장 신축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 2017 생태교육 야외학습장 신축공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 【01】건축공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 가설공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 토및지정공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 철근콘크리트공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 철골공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 목공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 방수공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
010107 홈통공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010107 |  | 0101 |  | 3
010108 금속공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010108 |  | 0101 |  | 3
010109 미장및도장공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010109 |  | 0101 |  | 3
010110 창호및유리공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010110 |  | 0101 |  | 3
010111 수장공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010111 |  | 0101 |  | 3
010112 기타공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010112 |  | 0101 |  | 3
010113 부대공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010113 |  | 0101 |  | 3
010114 골재비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010114 |  | 0101 |  | 3
0102 【02】기계설비공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
010201 관급자관급공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010201 |  |  | 6 | 3 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 2017 생태교육 야외학습장 신축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 가설공사 | [15 empty] | 010101
컨테이너형 가설건축물 - 사무실 | 3.0*6.0*2.6m, 3개월 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5B6D56E6C833553F54E885FC89A53F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B6D56E6C833553F54E885FC89A53F | 8
컨테이너형 가설건축물 - 창고 | 3.0*6.0*2.6m, 3개월 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5B6D56E6C8336633F494C563F3860E |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B6D56E6C8336633F494C563F3860E | 9
수평 규준틀 | 귀 | 개소 | 4 | [9 empty] | 5B6D56E520E3553494EFD5C55BDF9F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B6D56E520E3553494EFD5C55BDF9F | 7
강관비계 매기/쌍줄 | 10m 이하 | M2 | 230 | [9 empty] | 5B6D56E520E35535A44C959CE22A8B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B6D56E520E35535A44C959CE22A8B | 4
강관 조립말비계(이동식) | 높이 2m, 3개월 | 대 | 2 | [9 empty] | 5B6D56E520E35535A421F5DD078A6C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B6D56E520E35535A421F5DD078A6C | 6
건축물현장정리 | 철골조 | M2 | 120 | [9 empty] | 5B6D56E0A053113A04D9D5149883EB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B6D56E0A053113A04D9D5149883EB | 10
거푸집 먹매김 | 일반 | M2 | 120 | [9 empty] | 5B6D56E0A323B030C4BEC59DD3C00E |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B6D56E0A323B030C4BEC59DD3C00E | 11
구조부 먹매김 | 일반 | M2 | 120 | [9 empty] | 5B6D56E0A323B030C4BEC59DD3C697 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B6D56E0A323B030C4BEC59DD3C697 | 12
건축물 보양 - 콘크리트 | 살수 | M2 | 240 | [9 empty] | 5B6D56E0A323B03394F485480FF4EE |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B6D56E0A323B03394F485480FF4EE | 13
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 토및지정공사 | [15 empty] | 010102
터파기/토사 | 보통, 유압식백호 0.7m3 90%, 인력10% | M3 | 103 | [9 empty] | 5B483673CD03F030145165C7A69C57 |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 0101025B483673CD03F030145165C7A69C57 | 18
토사 운반/단지외 10km | 보통, 덤프 15톤+백호0.7(고르기 별도) | M3 | 88 | [9 empty] | 5B4836707B33F23AF4E135B74C881F |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 0101025B4836707B33F23AF4E135B74C881F | 19
되메우고 다지기(백호+래머) | 토사, T=15cm | M3 | 15 | [9 empty] | 5B6D66CF30B3DD35F4800590CC2E94 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B6D66CF30B3DD35F4800590CC2E94 | 15
잡석깔기지정 | 장비, 백호0.2m3+진동롤러(핸드가이드식) | M3 | 29 | [9 empty] | 5B6D76304013FF3714C7353CE050EE |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B6D76304013FF3714C7353CE050EE | 16
방습필름 - 바닥 | 폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 2겹 | M2 | 154 | [9 empty] | 5B6DB6482C43453A440DE5F5F392E9 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B6DB6482C43453A440DE5F5F392E9 | 17
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 철근콘크리트공사 | [15 empty] | 010103
레미콘 | 25-24-15 | M3 | 90 | [9 empty] | 5C4036CFDDF33C386401755FF906CCF7064B3A |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C4036CFDDF33C386401755FF906CCF7064B3A | 114
레미콘 | 25-21-12 | M3 | 12 | [9 empty] | 5C4036CFDDF33C386401755FF906CCF7064A14 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C4036CFDDF33C386401755FF906CCF7064A14 | 116
레미콘 | 25-18-08 | M3 | 9 | [9 empty] | 5C4036CFDDF33C386401755FF906CCF70758BB |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C4036CFDDF33C386401755FF906CCF70758BB | 115
콘크리트 펌프차 타설(매트기초 등) | 100m3 미만, 슬럼프 15cm, 양호(72.005M3) | 회 | 1 | [9 empty] | 5B6D066432C3503FF4CB75103B3E61 |  |  | 010103 | F | T | F | [26 empty] | 0101035B6D066432C3503FF4CB75103B3E61 | 190
콘크리트 펌프차 타설(벽,기둥,슬래브 등) | 100m3 미만, 슬럼프 15cm, 양호(14.299M3) | 회 | 1 | [9 empty] | 5B6D066432C3503FF4E6558D41AEA1 |  |  | 010103 | F | T | F | [26 empty] | 0101035B6D066432C3503FF4E6558D41AEA1 | 170
콘크리트 펌프차 타설(벽,기둥,슬래브 등) | 100m3 미만, 슬럼프 15cm, 양호(3.647M3) | 회 | 1 | [9 empty] | 5B6D066432C3503FF4E6558D41AEA2 |  |  | 010103 | F | T | F | [26 empty] | 0101035B6D066432C3503FF4E6558D41AEA2 | 171
콘크리트 펌프차 타설(무근, 진동기無) | 100m3 미만, 슬럼프 8~12cm, 양호(매트기초 등)(9.466M3) | 회 | 1 | [9 empty] | 5B6D06643133EF3E942BE528257EC6 |  |  | 010103 | F | T | F | [26 empty] | 0101035B6D06643133EF3E942BE528257EC6 | 164
콘크리트 펌프차 타설(무근) | 100m3 미만, 슬럼프 8~12cm, 양호(벽,기둥,슬래브 등)(12M3) | 회 | 1 | [9 empty] | 5B6D06643133EF3E940F35683127F1 |  |  | 010103 | F | T | F | [26 empty] | 0101035B6D06643133EF3E940F35683127F1 | 167
철근콘크리트용봉강 | 이형봉강(SD300), D-10(D-6/데크면) | TON | 0.05 | [9 empty] | 5C4036CFDCE3A23804CD657CBE8CA8086B7BE4 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C4036CFDCE3A23804CD657CBE8CA8086B7BE4 | 168
철근콘크리트용봉강 | 이형봉강(SD350/400), HD-10 | TON | 1.72 | [9 empty] | 5C4036CFDCE3A23804CD657CBE8CA80EF34024 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C4036CFDCE3A23804CD657CBE8CA80EF34024 | 117
철근콘크리트용봉강 | 이형봉강(SD350/400), HD-13 | TON | 0.77 | [9 empty] | 5C4036CFDCE3A23804CD657CBE8CA80EF08B57 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C4036CFDCE3A23804CD657CBE8CA80EF08B57 | 118
철근콘크리트용봉강 | 이형봉강(SD350/400), HD-16 | TON | 4.13 | [9 empty] | 5C4036CFDCE3A23804CD657CBE8CA80EF19248 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C4036CFDCE3A23804CD657CBE8CA80EF19248 | 119
현장 철근 가공 및 조립 | 보통(미할증) | TON | 6.49 | [9 empty] | 5B6D066055437032E48C3561F3675C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B6D066055437032E48C3561F3675C | 158
유로폼 설치 및 해체 | 보통, 수직고 7m까지 | M2 | 115 | [9 empty] | 5B6D06632EA3833A94E3751DEAF21C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B6D06632EA3833A94E3751DEAF21C | 161
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 철골공사 | [15 empty] | 010104
H빔 | SS400, 400*200*8.0*13.0mm | TON | 6.22 | [9 empty] | 5C4036CFDCE3A239144DC5FE017BB89F01C565 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C4036CFDCE3A239144DC5FE017BB89F01C565 | 24
H빔 | SS400, 390*300*10.0*16.0mm | TON | 3.41 | [9 empty] | 5C4036CFDCE3A239144DC5FE017BB89F01C560 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C4036CFDCE3A239144DC5FE017BB89F01C560 | 25
경량용접H형강 | SS400, 200*150*3.2*4.5mm | TON | 0.91 | [9 empty] | 5C4036CFDCE3A239144DC5FD7B4DFD11DAC773 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C4036CFDCE3A239144DC5FD7B4DFD11DAC773 | 26
일반구조용압연강판 | 1.2mm | TON | 0.06 | [9 empty] | 5C4036CFDCE39035D4FB7566EA9EAE3EA1C37D |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C4036CFDCE39035D4FB7566EA9EAE3EA1C37D | 122
일반구조용압연강판 | 6.0mm | TON | 0.08 | [9 empty] | 5C4036CFDCE39035D4FB7566EBBF21313F883A |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C4036CFDCE39035D4FB7566EBBF21313F883A | 27
일반구조용압연강판 | 9.0mm | TON | 0.44 | [9 empty] | 5C4036CFDCE39035D4FB7566EA9EAE3EA1CC57 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C4036CFDCE39035D4FB7566EA9EAE3EA1CC57 | 30
일반구조용압연강판 | 12.0mm | TON | 0.32 | [9 empty] | 5C4036CFDCE39035D4FB7566EBBF21313F8838 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C4036CFDCE39035D4FB7566EBBF21313F8838 | 28
일반구조용압연강판 | 16.0mm | TON | 0.38 | [9 empty] | 5C4036CFDCE39035D4FB7566EBBF21313F8836 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C4036CFDCE39035D4FB7566EBBF21313F8836 | 29
철골 가공 조립(표준 라멘구조) | Rolled shape, 60ton미만 | TON | 11.16 | [9 empty] | 5B6D164A6243DD3234F525408342EC |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B6D164A6243DD3234F525408342EC | 124
강판용접(Rolled shape) | 20m미만(m/t), 30ton미만 | TON | 11.16 | [9 empty] | 5B6D164C1873EE3EE4784510FB9DD4 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B6D164C1873EE3EE4784510FB9DD4 | 128
철골세우기 - 6층 미만 | 기준 - 볼트 별도 - | TON | 11.16 | [9 empty] | 5B6D164C13F3DB38A428F53DEB156E |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B6D164C13F3DB38A428F53DEB156E | 125
경량형강 | 블랙C형강, 100*50*20, t3.2 | TON | 1.38 | [9 empty] | 5C4036CFDCE3A239144DC5FD7B4DFD11D66C01 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C4036CFDCE3A239144DC5FD7B4DFD11D66C01 | 132
ㄱ형강 | 등변, 60*60*4mm | kg | 154 | [9 empty] | 5C4036CFDCE3A23BC4277530044A3E3D952F84 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C4036CFDCE3A23BC4277530044A3E3D952F84 | 23
부대철골가공조립(현장) | 중도리. 띠장, 캐노피 | TON | 1.46 | [9 empty] | 5B6D164D38D38630B47BD500584854 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B6D164D38D38630B47BD500584854 | 133
앵커볼트 | M20*600mm | 개 | 80 | [9 empty] | 5C402626E033AC3474356558CD489A74096B1D |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C402626E033AC3474356558CD489A74096B1D | 33
앵커 볼트 설치 | Ø16∼19mm, 주기둥 | 개 | 80 | [9 empty] | 5B6D164B0AD3DE36F4F1E5323C6C5B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B6D164B0AD3DE36F4F1E5323C6C5B | 129
고장력볼트 | F10T, M16*40mm | 조 | 118 | [9 empty] | 5C402626E033AC34742B35492D931512D81612 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C402626E033AC34742B35492D931512D81612 | 34
고장력볼트 | F10T, M16*50mm | 조 | 26 | [9 empty] | 5C402626E033AC34742B35492D931512D81614 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C402626E033AC34742B35492D931512D81614 | 35
고장력볼트 | F10T, M20*60mm | 조 | 126 | [9 empty] | 5C402626E033AC34742B35492D931512D81358 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C402626E033AC34742B35492D931512D81358 | 36
고장력볼트 | F10T, M20*70mm | 조 | 542 | [9 empty] | 5C402626E033AC34742B35492D931512D8135A |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C402626E033AC34742B35492D931512D8135A | 37
고장력볼트 본조임 | 300ton미만, 30본미만/톤 | TON | 11.16 | [9 empty] | 5B6D164C1873EE3C3484A5EB9EE845 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B6D164C1873EE3C3484A5EB9EE845 | 126
스터드볼트설치/자동용접 | M19*120 | 개소 | 449 | [9 empty] | 5B6D164B0AD3CD3EE459755E1FA168 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B6D164B0AD3CD3EE459755E1FA168 | 38
현장용접 -반자동용접 경우 | 6mm 기준 | M | 27 | [9 empty] | 5B6D164C1873EE3EE4E3456695133B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B6D164C1873EE3EE4E3456695133B | 39
기둥밑무수축고름모르타르 | 무수축그라우트 | M3 | 0.04 | [9 empty] | 5B6D164C1873FF3324A1B58E1E46E4 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B6D164C1873FF3324A1B58E1E46E4 | 40
데크 | G.I. 600*75*1.2mm | M2 | 128 | [9 empty] | 5C4036CFD5B3533FA4F2553BC28DA6F011E7E2 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C4036CFD5B3533FA4F2553BC28DA6F011E7E2 | 32
데크플레이트설치 | 10층이하(자재별도) | M2 | 122 | [9 empty] | 5B6D164FE443653F246FD522FB2CFB |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B6D164FE443653F246FD522FB2CFB | 41
트럭크레인(20톤) | 공장 - 일 처리능력 15톤 | 일 | 1 | [9 empty] | 5B6D56E7D383173A4472E5EEC5EFDF |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B6D56E7D383173A4472E5EEC5EFDF | 127
녹막이페인트(뿜칠) | 1회. 1종 | M2 | 382 | [9 empty] | 5B6DA6677ED38E3BD49EF56C297DAF |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B6DA6677ED38E3BD49EF56C297DAF | 123
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 목공사 | [15 empty] | 010105
미송방부목데크설치 | 21T+□-40*40*2.3T | M2 | 24 | [9 empty] | 5B6DD69B40A37F3184A93515B7B735 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B6DD69B40A37F3184A93515B7B735 | 185
방부찬넬사이딩설치 | 17T/내수합판12t/방습필름/□-40*40*2.3t@600 | M2 | 188 | [9 empty] | 5B6DB64F5A03CC3EA4969580EE514A |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B6DB64F5A03CC3EA4969580EE514A | 187
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 방수공사 | [15 empty] | 010106
우레탄방수 - 바탕, 프라이머 포함 | 바닥 3mm, 노출 | M2 | 120 | [9 empty] | 5B6DC6B0AE93A031941B550E12BDD5 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065B6DC6B0AE93A031941B550E12BDD5 | 58
우레탄방수 - 바탕, 프라이머 포함 | 수직 1mm, 노출 | M2 | 24 | [9 empty] | 5B6DC6B0AE93973BE46E25955B92B1 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065B6DC6B0AE93973BE46E25955B92B1 | 59
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M | 104 | [9 empty] | 5B6DC6B512E39C37542E8533122ACD |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065B6DC6B512E39C37542E8533122ACD | 60
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010107 홈통공사 | [15 empty] | 010107
선홈통(강관) 설치 | 152.4mm, 스테인리스관 | M | 12 | [9 empty] | 5B6DF6E59D93A436C49195514FB437 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075B6DF6E59D93A436C49195514FB437 | 62
스텐상자홈통설치 | 250*250*250*1.5t | EA | 3 | [9 empty] | 5B6DF6E59813A73B549B353E77CC88 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075B6DF6E59813A73B549B353E77CC88 | 63
루프드레인(L형)설치 | D150mm | 개소 | 3 | [9 empty] | 5B6DF6E4F7334D3374AF3538CA8D29 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075B6DF6E4F7334D3374AF3538CA8D29 | 64
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010108 금속공사 | [15 empty] | 010108
칼라강판(하지철물포함) | 0.8T+내수합판12T+방습필름+□-40*40*2.3T@600 | M2 | 104 | [9 empty] | 5B6DE683A673DF35B45285EB4905C0 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B6DE683A673DF35B45285EB4905C0 | 172
와이어메시 바닥깔기 | #8-150*150 | M2 | 120 | [9 empty] | 5B6DE6855223B231749845BFFC4576 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B6DE6855223B231749845BFFC4576 | 72
경량철골천정틀 | M-BAR | M2 | 114 | [9 empty] | 5B6DE6882793043B449A555D6B152F |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B6DE6882793043B449A555D6B152F | 73
천장 점검구 설치 | AL 백색, 450*450mm | 개소 | 4 | [9 empty] | 5B6DE68820631F3D2462C5504478AD |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B6DE68820631F3D2462C5504478AD | 173
스테인리스재료분리대 | 바닥, W150*H30*1.2t | M | 5 | [9 empty] | 5B6DB64BE2F3B93F34350543B4B911 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B6DB64BE2F3B93F34350543B4B911 | 174
철재커텐박스(ㄱ자형) | 150*200*1.2t, STL(도장 유) | M | 12 | [9 empty] | 5B6DB644B5D36337343C45DC294C67 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B6DB644B5D36337343C45DC294C67 | 74
AL몰딩설치(W형) | 15*15*15*15*1.0mm | M | 39 | [9 empty] | 5B6DB6455983D639E4AF051D6072D4 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B6DB6455983D639E4AF051D6072D4 | 75
하지철물(칼라강판면) | L-30*30*3T@600 L:620 | M | 9 | [9 empty] | 5B6DB6455983D639E4AF051D6073F9 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B6DB6455983D639E4AF051D6073F9 | 175
하지철물(칼라강판면) | L-30*30*3T@600 L:760 | M | 9 | [9 empty] | 5B6DB6455983D639E4AF051D607027 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B6DB6455983D639E4AF051D607027 | 191
하지철물(방부목찬넬사이딩면) | □-40*40*2.3T@600H:200 | M2 | 157 | [9 empty] | 5B6DB6455983D639E4AF051D6073FD |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B6DB6455983D639E4AF051D6073FD | 179
하지철물(칼라강판면) | □-40*40*2.3T@600H:520 | M2 | 4 | [9 empty] | 5B6DB6455983D639E4AF051D6073FC |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B6DB6455983D639E4AF051D6073FC | 180
하지철물(칼라강판면) | □-40*40*2.3T@600H:820 | M2 | 4 | [9 empty] | 5B6DB6455983D639E4AF051D6073F3 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B6DB6455983D639E4AF051D6073F3 | 181
하지철물(칼라강판면) | □-40*40*2.3T@600H:200 | M2 | 5 | [9 empty] | 5B6DB6455983D639E4AF051D607026 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B6DB6455983D639E4AF051D607026 | 183
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010109 미장및도장공사 | [15 empty] | 010109
모르타르 바름 | 바닥, 27mm | M2 | 137 | [9 empty] | 5B6D369771B3943194B5D541DC512F |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095B6D369771B3943194B5D541DC512F | 86
창문틀 주위 충전 | 발포우레탄 충전 | M | 52 | [9 empty] | 5B6D861EC823C73D64F595BDEFDBEA |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095B6D861EC823C73D64F595BDEFDBEA | 102
바탕만들기+수성페인트(롤러칠) | 내부, 3회, 1급, 석고보드면(올퍼티) | M2 | 136 | [9 empty] | 5B6DA665B1638A3D04DB659AD59A8B |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095B6DA665B1638A3D04DB659AD59A8B | 105
바탕만들기+걸레받이용 페인트 | 붓칠, 2회, 석고보드면(올퍼티) | M2 | 4 | [9 empty] | 5B6DA664AA738832F43165AF540A35 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095B6DA664AA738832F43165AF540A35 | 196
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010110 창호및유리공사 | [15 empty] | 010110
AD01[F:150/AL도어] | 1.800 x 2.100 = 3.780 | EA | 2 | [9 empty] | 5B6D86194A83DD3934F785A9F18EE6 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B6D86194A83DD3934F785A9F18EE6 | 194
AD02[F:150/AL도어] | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 2 | [9 empty] | 5B6D86194A83DD3934F785A9F18EE4 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B6D86194A83DD3934F785A9F18EE4 | 195
AW01[F:130/AL고정창/프로젝트창] | 0.600 x 2.322 = 1.298 | EA | 1 | [9 empty] | 5B6D86194A83DD3934F785A9F18EE0 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B6D86194A83DD3934F785A9F18EE0 | 95
AW02[F:130/AL고정창/프로젝트창] | 0.600 x 2.765 = 1.590 | EA | 1 | [9 empty] | 5B6D86194A83DD3934F785A9F18EEE |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B6D86194A83DD3934F785A9F18EEE | 96
AW03[F:130/AL고정창/프로젝트창] | 1.675 x 3.148 = 4.899 | EA | 1 | [9 empty] | 5B6D86194A83DD3934F785A9F18F8F |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B6D86194A83DD3934F785A9F18F8F | 97
AW04[F:215/AL이중미서기창] | 1.200 x 1.000 = 1.200 | EA | 2 | [9 empty] | 5B6D86194A83DD3934F785A9F18F87 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B6D86194A83DD3934F785A9F18F87 | 101
플로어힌지 | KS3호, 85kg, 알루미늄(K-5300) | 조 | 3 | [9 empty] | 5C402626E033933FA4F5958903BB48E11188A5 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105C402626E033933FA4F5958903BB48E11188A5 | 193
플로어힌지설치 | 재료비 별도 | 개소 | 3 | [9 empty] | 5B6D861ECEB3563784BE35A1CF0B1B |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B6D861ECEB3563784BE35A1CF0B1B | 192
알루미늄 방충망 | 불소수지, 미서기(후레임 포함) | M2 | 2 | [8 empty] | 시공도 | 5C4036CFDBC3423EF42585440E12AAA71379B5 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105C4036CFDBC3423EF42585440E12AAA71379B5 | 88
알루미늄 방충망 | P.J. 전용, 1000*1000 | M2 | 4 | [9 empty] | 5C4036CFDBC3423EF42585440E12AAA71379BA |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105C4036CFDBC3423EF42585440E12AAA71379BA | 89
복층유리 | 로이, 칼라, 18mm | M2 | 24 | [9 empty] | 5C4036CFDBC3423CC4C955B8C8DD0516805366 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105C4036CFDBC3423CC4C955B8C8DD0516805366 | 184
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 | 18mm(6+6A+6) | M2 | 24 | [9 empty] | 5B6D86106E63993AA480A57DAD5D10 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B6D86106E63993AA480A57DAD5D10 | 103
유리주위코킹 | △-5*5, 실리콘 | M | 198 | [9 empty] | 5B6DC6B513F3383BD49D05B279FEF4 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B6DC6B513F3383BD49D05B279FEF4 | 91
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010111 수장공사 | [15 empty] | 010111
단열뿜칠 | 50mm | M2 | 175 | [8 empty] | 시공도 | 5C4036CFD8731335C4CF152AB9373410A49C67 |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 0101115C4036CFD8731335C4CF152AB9373410A49C67 | 48
비닐타일 깔기 | 3.0*300*300mm, 디럭스타일 | M2 | 114 | [9 empty] | 5B6DB64D90535F387444D5ADB94DC6 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B6DB64D90535F387444D5ADB94DC6 | 130
친환경텍스설치 | 300*600*6T | M2 | 114 | [9 empty] | 5B6DB64F5F83D233A407D58965AD87 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B6DB64F5F83D233A407D58965AD87 | 186
DRY WALL(□-30*30*2.3T@450*2) | GS 9.5*2겹,일반,한면,단열(난연3급,100T) | M2 | 168 | [9 empty] | 5B6DB64F5DC3303A3462E56EB941B7 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B6DB64F5DC3303A3462E56EB941B7 | 131
압출발포폴리스티렌(공간넣기 - 벽) | 비중 0.03, 30mm | M2 | 3 | [9 empty] | 5B6DB6482E73253174E7550F568CD3 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B6DB6482E73253174E7550F568CD3 | 54
압출발포폴리스티렌(슬래브 위 깔기 - 바닥) | 비중 0.03, 100mm | M2 | 240 | [9 empty] | 5B6DB6482E730A34A4AC55907D0B00 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B6DB6482E730A34A4AC55907D0B00 | 56
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010112 기타공사 | [15 empty] | 010112
무빙월 | 차음형/부자재/시공비/운반비포함 | 식 | 1 | [8 empty] | 견적 | 5C37C67DDEA39D39C4F505A2FB48A4D6AAEF57 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125C37C67DDEA39D39C4F505A2FB48A4D6AAEF57 | 108
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010113 부대공사 | [15 empty] | 010113
보도블럭설치 | 60T+모래사춤40T+잡석100T | M2 | 43 | [9 empty] | 5B6D06643133973F64D965C817CAEA |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135B6D06643133973F64D965C817CAEA | 189
PE빗물받이설치 | 510*410*940, 토공사 포함 | 개소 | 3 | [9 empty] | 5B6DF6E59F43713B047FC5F440C10A |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135B6DF6E59F43713B047FC5F440C10A | 112
우수관설치 | Ø200 PVC, VG2 | M | 35 | [9 empty] | 5B6C4612C893F63CB4C9357204CE06 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135B6C4612C893F63CB4C9357204CE06 | 113
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010114 골재비 | [15 empty] | 010114
시멘트 | 40kg/포 | 포 | 48 | [9 empty] | 5C4036CFDDF33C3B344F0597864CD3395CAD27 |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 0101145C4036CFDDF33C3B344F0597864CD3395CAD27 | 141
모래 | 도착도 | M3 | 6 | [9 empty] | 5C6316CB7CA36C3C6491C5D2722210FA5F6802 |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 0101145C6316CB7CA36C3C6491C5D2722210FA5F6802 | 142
자갈 | 도착도, #467 | M3 | 10 | [9 empty] | 5C6316CB7CA36C3D741145F13645BF9440C794 |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 0101145C6316CB7CA36C3D741145F13645BF9440C794 | 143
잡석 | 도착도, A급 기층용 | M3 | 37 | [9 empty] | 5C4036CFDCE32D3144DF95D1E79A33C7DD5EE6 |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 0101145C4036CFDCE32D3144DF95D1E79A33C7DD5EE6 | 144
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010201 관급자관급공사 | [15 empty] | 010201
관급자관급공사 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5AD3664D2D43F7319414750720776C20D25CEB |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015AD3664D2D43F7319414750720776C20D25CEB | 153
천원이하절사 |  | 식 | -1 | [9 empty] | 5AD3664D2D43F7319414750720776C20D25CEA |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015AD3664D2D43F7319414750720776C20D25CEA | 154
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[ 2017 생태교육 야외학습장 신축공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
5B6D56E6C833553F54E885FC89A53F | 컨테이너형 가설건축물 - 사무실 | 3.0*6.0*2.6m, 3개월 | 개소 |  |  |  |  | 호표 1 | 토목 2-2-3 |  |  | 토목 2-2-3
5B6D56E6C8336633F494C563F3860E | 컨테이너형 가설건축물 - 창고 | 3.0*6.0*2.6m, 3개월 | 개소 |  |  |  |  | 호표 2 | 토목 2-2-3 |  |  | 토목 2-2-3
5B6D56E520E3553494EFD5C55BDF9F | 수평 규준틀 | 귀 | 개소 |  |  |  |  | 호표 3 | 토목 2-4-2 |  |  | 토목 2-4-2
5B6D56E520E35535A44C959CE22A8B | 강관비계 매기/쌍줄 | 10m 이하 | M2 |  |  |  |  | 호표 4 | 토목 2-6-1, 5 |  |  | 토목 2-6-1, 5
5B6D56E520E35535A421F5DD078A6C | 강관 조립말비계(이동식) | 높이 2m, 3개월 | 대 |  |  |  |  | 호표 5 | 토목 2-6-4, 6 |  |  | 토목 2-6-4, 6
5B6D56E0A053113A04D9D5149883EB | 건축물현장정리 | 철골조 | M2 |  |  |  |  | 호표 6 | 토목 2-10 |  |  | 토목 2-10
5B6D56E0A323B030C4BEC59DD3C00E | 거푸집 먹매김 | 일반 | M2 |  |  |  |  | 호표 7 | 건축 11-1-1 |  |  | 건축 11-1-1
5B6D56E0A323B030C4BEC59DD3C697 | 구조부 먹매김 | 일반 | M2 |  |  |  |  | 호표 8 | 건축 11-1-1 |  |  | 건축 11-1-1
5B6D56E0A323B03394F485480FF4EE | 건축물 보양 - 콘크리트 | 살수 | M2 |  |  |  |  | 호표 9 | 토목 2-9 |  |  | 토목 2-9
5B6D66CF30B3DD35F4800590CC2E94 | 되메우고 다지기(백호+래머) | 토사, T=15cm | M3 |  |  |  |  | 호표 10 | 토목 9-3, 9-11.3 |  |  | 토목 9-3, 9-11.3
5B6D76304013FF3714C7353CE050EE | 잡석깔기지정 | 장비, 백호0.2m3+진동롤러(핸드가이드식) | M3 |  |  |  |  | 호표 11 | 토목 5-1-1.2 |  |  | 토목 5-1-1.2
5B6DB6482C43453A440DE5F5F392E9 | 방습필름 - 바닥 | 폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 2겹 | M2 |  |  |  |  | 호표 12 | 건축 11-4-1.3 |  |  | 건축 11-4-1.3
5B6D066055437032E48C3561F3675C | 현장 철근 가공 및 조립 | 보통(미할증) | TON |  |  |  |  | 호표 13 | 토목 6-2-1 |  |  | 토목 6-2-1
5B6D06632EA3833A94E3751DEAF21C | 유로폼 설치 및 해체 | 보통, 수직고 7m까지 | M2 |  |  |  |  | 호표 14 | 건축 6-3-2 |  |  | 건축 6-3-2
5B6D164A6243DD3234F525408342EC | 철골 가공 조립(표준 라멘구조) | Rolled shape, 60ton미만 | TON |  |  |  |  | 호표 15 | 건축 7-1-1,2 |  |  | 건축 7-1-1,2
5B6D164C1873EE3EE4784510FB9DD4 | 강판용접(Rolled shape) | 20m미만(m/t), 30ton미만 | TON |  |  |  |  | 호표 16 | 건축 7-1-3 |  |  | 건축 7-1-3
5B6D164C13F3DB38A428F53DEB156E | 철골세우기 - 6층 미만 | 기준 - 볼트 별도 - | TON |  |  |  |  | 호표 17 | 건축 7-2 |  |  | 건축 7-2
5B6D164D38D38630B47BD500584854 | 부대철골가공조립(현장) | 중도리. 띠장, 캐노피 | TON |  |  |  |  | 호표 18 | 건축 7-4 |  |  | 건축 7-4
5B6D164B0AD3DE36F4F1E5323C6C5B | 앵커 볼트 설치 | Ø16∼19mm, 주기둥 | 개 |  |  |  |  | 호표 19 | 건축 7-2-5 |  |  | 건축 7-2-5
5B6D164C1873EE3C3484A5EB9EE845 | 고장력볼트 본조임 | 300ton미만, 30본미만/톤 | TON |  |  |  |  | 호표 20 | 건축 7-2-2 |  |  | 건축 7-2-2
5B6D164B0AD3CD3EE459755E1FA168 | 스터드볼트설치/자동용접 | M19*120 | 개소 |  |  |  |  | 호표 21 | 건축 7-5 |  |  | 건축 7-5
5B6D164C1873EE3EE4E3456695133B | 현장용접 -반자동용접 경우 | 6mm 기준 | M |  |  |  |  | 호표 22 | 건축 7-2-3 |  |  | 건축 7-2-3
5B6D164C1873FF3324A1B58E1E46E4 | 기둥밑무수축고름모르타르 | 무수축그라우트 | M3 |  |  |  |  | 호표 23 | 건축 7-2-6 |  |  | 건축 7-2-6
5B6D164FE443653F246FD522FB2CFB | 데크플레이트설치 | 10층이하(자재별도) | M2 |  |  |  |  | 호표 24 | 건축 7-3-2 |  |  | 건축 7-3-2
5B6D56E7D383173A4472E5EEC5EFDF | 트럭크레인(20톤) | 공장 - 일 처리능력 15톤 | 일 |  |  |  |  | 호표 25 | 건축 7-7-2 |  |  | 건축 7-7-2
5B6DA6677ED38E3BD49EF56C297DAF | 녹막이페인트(뿜칠) | 1회. 1종 | M2 |  |  |  |  | 호표 26 | 건축 17-6-3 |  |  | 건축 17-6-3
5B6DD69B40A37F3184A93515B7B735 | 미송방부목데크설치 | 21T+□-40*40*2.3T | M2 |  |  |  |  | 호표 27 | 건축 11-1-2.2 |  |  | 건축 11-1-2.2
5B6DB64F5A03CC3EA4969580EE514A | 방부찬넬사이딩설치 | 17T/내수합판12t/방습필름/□-40*40*2.3t@600 | M2 |  |  |  |  | 호표 28
5B6DC6B0AE93A031941B550E12BDD5 | 우레탄방수 - 바탕, 프라이머 포함 | 바닥 3mm, 노출 | M2 |  |  |  |  | 호표 29 | 건축 12-1,2,5 |  |  | 건축 12-1,2,5
5B6DC6B0AE93973BE46E25955B92B1 | 우레탄방수 - 바탕, 프라이머 포함 | 수직 1mm, 노출 | M2 |  |  |  |  | 호표 30
5B6DC6B512E39C37542E8533122ACD | 수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M |  |  |  |  | 호표 31 | 건축 12-12-1 |  |  | 건축 12-12-1
5B6DF6E59D93A436C49195514FB437 | 선홈통(강관) 설치 | 152.4mm, 스테인리스관 | M |  |  |  |  | 호표 32 | 건축 13-6-2.3 |  |  | 건축 13-6-2.3
5B6DF6E59813A73B549B353E77CC88 | 스텐상자홈통설치 | 250*250*250*1.5t | EA |  |  |  |  | 호표 33
5B6DF6E4F7334D3374AF3538CA8D29 | 루프드레인(L형)설치 | D150mm | 개소 |  |  |  |  | 호표 34 | 건축 13-6-4 |  |  | 건축 13-6-4
5B6DE683A673DF35B45285EB4905C0 | 칼라강판(하지철물포함) | 0.8T+내수합판12T+방습필름+□-40*40*2.3T@600 | M2 |  |  |  |  | 호표 35
5B6DE6855223B231749845BFFC4576 | 와이어메시 바닥깔기 | #8-150*150 | M2 |  |  |  |  | 호표 36 | 건축 14-3-2 |  |  | 건축 14-3-2
5B6DE6882793043B449A555D6B152F | 경량철골천정틀 | M-BAR | M2 |  |  |  |  | 호표 37 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DE68820631F3D2462C5504478AD | 천장 점검구 설치 | AL 백색, 450*450mm | 개소 |  |  |  |  | 호표 38 | 건축 14-9 |  |  | 건축 14-9
5B6DB64BE2F3B93F34350543B4B911 | 스테인리스재료분리대 | 바닥, W150*H30*1.2t | M |  |  |  |  | 호표 39
5B6DB644B5D36337343C45DC294C67 | 철재커텐박스(ㄱ자형) | 150*200*1.2t, STL(도장 유) | M |  |  |  |  | 호표 40
5B6DB6455983D639E4AF051D6072D4 | AL몰딩설치(W형) | 15*15*15*15*1.0mm | M |  |  |  |  | 호표 41 | 건축 14-7 |  |  | 건축 14-7
5B6DB6455983D639E4AF051D6073F9 | 하지철물(칼라강판면) | L-30*30*3T@600 L:620 | M |  |  |  |  | 호표 42
5B6DB6455983D639E4AF051D607027 | 하지철물(칼라강판면) | L-30*30*3T@600 L:760 | M |  |  |  |  | 호표 43
5B6DB6455983D639E4AF051D6073FD | 하지철물(방부목찬넬사이딩면) | □-40*40*2.3T@600H:200 | M2 |  |  |  |  | 호표 44
5B6DB6455983D639E4AF051D6073FC | 하지철물(칼라강판면) | □-40*40*2.3T@600H:520 | M2 |  |  |  |  | 호표 45
5B6DB6455983D639E4AF051D6073F3 | 하지철물(칼라강판면) | □-40*40*2.3T@600H:820 | M2 |  |  |  |  | 호표 46
5B6DB6455983D639E4AF051D607026 | 하지철물(칼라강판면) | □-40*40*2.3T@600H:200 | M2 |  |  |  |  | 호표 47
5B6D369771B3943194B5D541DC512F | 모르타르 바름 | 바닥, 27mm | M2 |  |  |  |  | 호표 48 | 건축 10-1 준용 |  |  | 건축 10-1 준용
5B6D861EC823C73D64F595BDEFDBEA | 창문틀 주위 충전 | 발포우레탄 충전 | M |  |  |  |  | 호표 49 | 건축 16-3-2 |  |  | 건축 16-3-2
5B6DA665B1638A3D04DB659AD59A8B | 바탕만들기+수성페인트(롤러칠) | 내부, 3회, 1급, 석고보드면(올퍼티) | M2 |  |  |  |  | 호표 50 | 건축 17-2-2 |  |  | 건축 17-2-2
5B6DA664AA738832F43165AF540A35 | 바탕만들기+걸레받이용 페인트 | 붓칠, 2회, 석고보드면(올퍼티) | M2 |  |  |  |  | 호표 51 | 건축 17-9 |  |  | 건축 17-9
5B6D86194A83DD3934F785A9F18EE6 | AD01[F:150/AL도어] | 1.800 x 2.100 = 3.780 | EA |  |  |  |  | 호표 52
5B6D86194A83DD3934F785A9F18EE4 | AD02[F:150/AL도어] | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA |  |  |  |  | 호표 53
5B6D86194A83DD3934F785A9F18EE0 | AW01[F:130/AL고정창/프로젝트창] | 0.600 x 2.322 = 1.298 | EA |  |  |  |  | 호표 54
5B6D86194A83DD3934F785A9F18EEE | AW02[F:130/AL고정창/프로젝트창] | 0.600 x 2.765 = 1.590 | EA |  |  |  |  | 호표 55
5B6D86194A83DD3934F785A9F18F8F | AW03[F:130/AL고정창/프로젝트창] | 1.675 x 3.148 = 4.899 | EA |  |  |  |  | 호표 56
5B6D86194A83DD3934F785A9F18F87 | AW04[F:215/AL이중미서기창] | 1.200 x 1.000 = 1.200 | EA |  |  |  |  | 호표 57
5B6D861ECEB3563784BE35A1CF0B1B | 플로어힌지설치 | 재료비 별도 | 개소 |  |  |  |  | 호표 58 | 건축 16-2 |  |  | 건축 16-2
5B6D86106E63993AA480A57DAD5D10 | 유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 | 18mm(6+6A+6) | M2 |  |  |  |  | 호표 59 | 건축 16-5-2 |  |  | 건축 16-5-2
5B6DC6B513F3383BD49D05B279FEF4 | 유리주위코킹 | △-5*5, 실리콘 | M |  |  |  |  | 호표 60 | 건축 12-12-1 |  |  | 건축 12-12-1
5B6DB64D90535F387444D5ADB94DC6 | 비닐타일 깔기 | 3.0*300*300mm, 디럭스타일 | M2 |  |  |  |  | 호표 61 | 건축 11-2-1 |  |  | 건축 11-2-1
5B6DB64F5F83D233A407D58965AD87 | 친환경텍스설치 | 300*600*6T | M2 |  |  |  |  | 호표 62 | 건축 11-3-1.1 |  |  | 건축 11-3-1.1
5B6DB64F5DC3303A3462E56EB941B7 | DRY WALL(□-30*30*2.3T@450*2) | GS 9.5*2겹,일반,한면,단열(난연3급,100T) | M2 |  |  |  |  | 호표 63 | 건축 20-2-2 |  |  | 건축 20-2-2
5B6DB6482E73253174E7550F568CD3 | 압출발포폴리스티렌(공간넣기 - 벽) | 비중 0.03, 30mm | M2 |  |  |  |  | 호표 64 | 건축 11-4-1.1,(7) |  |  | 건축 11-4-1.1,(7)
5B6DB6482E730A34A4AC55907D0B00 | 압출발포폴리스티렌(슬래브 위 깔기 - 바닥) | 비중 0.03, 100mm | M2 |  |  |  |  | 호표 65 | 건축 11-4-1.1,(7) |  |  | 건축 11-4-1.1,(7)
5B6D06643133973F64D965C817CAEA | 보도블럭설치 | 60T+모래사춤40T+잡석100T | M2 |  |  |  |  | 호표 66
5B6DF6E59F43713B047FC5F440C10A | PE빗물받이설치 | 510*410*940, 토공사 포함 | 개소 |  |  |  |  | 호표 67
5B6C4612C893F63CB4C9357204CE06 | 우수관설치 | Ø200 PVC, VG2 | M |  |  |  |  | 호표 68
5B6D56E6C833553F546B25A41EE2BE | 컨테이너형 가설건축물 설치 | 3.0*6.0*2.6m | 개소 |  |  |  |  | 호표 69 | 토목 2-2-3 |  |  | 토목 2-2-3
5B6D56E6C833553F546B25A41EE2BB | 컨테이너형 가설건축물 해체 | 3.0*6.0*2.6m | 개소 |  |  |  |  | 호표 70 | 토목 2-2-3 |  |  | 토목 2-2-3
5C7D766CE023003A944E85B8132811BF5072D38E | 크레인(타이어) | 10ton | HR |  |  |  |  | 호표 71 | 토목 9-2,3(2104) | A |  | 토목 9-2,3(2104) | T
5B6D56E520E35535A44C85F57921BC | 강관비계(쌍줄) 설치 및 해체 | 10m이하 | M2 |  |  |  |  | 호표 72 | 토목 2-6-1 |  |  | 토목 2-6-1
5B6D56E520E35535A421F5DC6000A4 | 강관 조립말비계(이동식) - 노무비 | 높이 2m, 설치, 해체비 | 대 |  |  |  |  | 호표 73 | 토목 2-6-4, 6 |  |  | 토목 2-6-4, 6
5C7D766CE023233A54CD254E96A74662527A18CF | 굴삭기(무한궤도) | 0.7㎥ | HR |  |  |  |  | 호표 74 | 토목 9-2.3(0201) | A |  | 토목 9-2.3(0201) | T
5C7D766CE023233E347A1577E625B8D03ACABB13 | 덤프트럭 | 15ton | HR |  |  |  |  | 호표 75 | 토목 9-2,3(0602) | A |  | 토목 9-2,3(0602) | T
5C7D766CE023233E3469C5338D6694A17E4CB2D8 | 덤프트럭 자동덮개시설 | 15ton | HR |  |  |  |  | 호표 76 | 토목 9-2(0610) | A |  | 토목 9-2(0610) | T
5C7D766CE0233D3944C795B5E816660DAF691A4A | 래머 | 80kg | HR |  |  |  |  | 호표 77 | 토목 9-2,3(1630) | A |  | 토목 9-2,3(1630) | T
5C7D766CE023233A54CD254E96A2C5CE13E21508 | 굴삭기(무한궤도) | 0.2㎥ | HR |  |  |  |  | 호표 78 | 토목 9-2.3(0201) | A |  | 토목 9-2.3(0201) | T
5C7D766CE0233D3C0449E5070CB97D75870133A7 | 진동롤러(핸드가이드식) | 0.7ton | HR |  |  |  |  | 호표 79 | 토목 9-2,3(1305) | A |  | 토목 9-2,3(1305) | T
5B6DB6482C434538943085D9F5890D | 방습필름 - 노무비 | 바닥 | M2 |  |  |  |  | 호표 80 | 건축 11-4-1.3 |  |  | 건축 11-4-1.3
5C7D766CE02369365438954570A62FB5C549ED34 | 콘크리트 펌프차 | 32m(80∼95㎥/hr) | HR |  |  |  |  | 호표 81 | 토목 9-2.3(4504) | A |  | 토목 9-2.3(4504) | T
5B6D066055437032E49E65ACC9E1B9 | 철근 현장 가공 | 보통 | TON |  |  |  |  | 호표 82 | 토목 6-2-1 |  |  | 토목 6-2-1
5B6D066055437032E49E65AB22B89E | 철근 현장 조립 | 보통 | TON |  |  |  |  | 호표 83 | 토목 6-2-1 |  |  | 토목 6-2-1
5B6D06632EA3833A94FDC5982A971B | 유로폼 - 자재비 |  | M2 |  |  |  |  | 호표 84 | 건축 6-3-2.1 |  |  | 건축 6-3-2.1
5B6D06632EA3833A94FDF56C88CDE7 | 유로폼 - 인력투입 | 보통, 수직고 7m까지 | M2 |  |  |  |  | 호표 85 | 건축 6-3-2.2 |  |  | 건축 6-3-2.2
5B6D164A6243DD3234F515BBFF97C5 | 철골공수 산정방법<소요 부자재량> | H형강부재(Rolled shape) | TON |  |  |  |  | 호표 86 | 건축 7-1-2 |  |  | 건축 7-1-2
5B6D164B0AD3CD3F84B7A5DEFB72AA | 스터드볼트설치/자동용접 | 주재료 별도 | 개소 |  |  |  |  | 호표 87 | 건축 7-5 |  |  | 건축 7-5
5C7D766CE023003A944E85B8132BE5DDBA5CD12A | 크레인(타이어) | 20ton | HR |  |  |  |  | 호표 88 | 토목 9-2,3(2104) | A |  | 토목 9-2,3(2104) | T
5B6DA675DD13CE30B42805388EB852 | 바탕만들기 | 철재면 | M2 |  |  |  |  | 호표 89 | 건축 17-2.3 |  |  | 건축 17-2.3
5C7D766CE0235834545E9540CB3D13557612E6C9 | 엔진식 도장기 | 4.7L/min | HR |  |  |  |  | 호표 90 | 토목 11-44-42 | A |  | 토목 11-44-42 | T
5B6DD69B40A37F3184BBA53F385225 | 미송방부목깔기 | 21T | M2 |  |  |  |  | 호표 91 | 건축 11-1-2.2 |  |  | 건축 11-1-2.2
5B6DB6455983D639E4AF051D6073FE | 하지철물 | □-40*40*2.3T@600 | M2 |  |  |  |  | 호표 92
5B6DE68C83A3713EC4C1C59B99118E | 잡철물제작설치(철재) | 보통 | kg |  |  |  |  | 호표 93 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DA6677ED38E3BD4AF7564CC3BD2 | 녹막이페인트(붓칠) | 철재면, 1회, 1종 | M2 |  |  |  |  | 호표 94 | 건축 17-4 |  |  | 건축 17-4
5B6DE68C83A3713EC4FD1528A3244E | 잡철물제작(철재) | 보통 | kg |  |  |  |  | 호표 95 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DE68C83A3713EC4FD15294AAE76 | 잡철물설치(철재) | 보통 | kg |  |  |  |  | 호표 96 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DA6677ED38E3BD4B9D5C7EB4A08 | 녹막이페인트(붓칠) - 재료비 | 철재면, 1회, 1종 | M2 |  |  |  |  | 호표 97 | 건축 17-4 |  |  | 건축 17-4
5B6DA6677ED38E3BD4B9C521485DCA | 녹막이페인트(붓칠) - 노무비 | 철재면, 1회 칠 | M2 |  |  |  |  | 호표 98 | 건축 17-4 |  |  | 건축 17-4
5C7D766CE023583AE41A85621B1E97E57D61052D | 용접기(교류) | 500Amp | HR |  |  |  |  | 호표 99 | 토목 9-2(7611) | A |  | 토목 9-2(7611) | T
5B6DB64F5A03CC3EA4969580EE514B | 방부찬넬사이딩 | 17T | M2 |  |  |  |  | 호표 100 | 건축 11-1-3.3 |  |  | 건축 11-1-3.3
5B6DB64F5A03CC3D8425E5101486EF | 내수합판붙임 | 12T/방습필름(0.03*1겹) | M2 |  |  |  |  | 호표 101
5B6DB64F5A03CC3EA4969580EE5148 | 벽, 합판붙임 | 내수합판,12T | M2 |  |  |  |  | 호표 102 | 건축 11-1-3.3 |  |  | 건축 11-1-3.3
5B6DB6482C43723D1488C5384545D7 | 방습필름 - 벽 | 폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 1겹 | M2 |  |  |  |  | 호표 103 | 건축 11-4-1.3 |  |  | 건축 11-4-1.3
5B6DB6482C434538943085D8EE97B6 | 방습필름 - 노무비 | 벽 | M2 |  |  |  |  | 호표 104 | 건축 11-4-1.3 |  |  | 건축 11-4-1.3
5B6DC6B25C73763E447895CD0EFDD9 | 바탕처리 | - 재료 별도 - | M2 |  |  |  |  | 호표 105 | 건축 12-1 |  |  | 건축 12-1
5B6DC6B25C73763DA401F53ADAE7B5 | 프라이머 바름 | 바닥, - 재료 별도 - | M2 |  |  |  |  | 호표 106 | 건축 12-2 |  |  | 건축 12-2
5B6DC6B0AE93A031941B753C2EF6E9 | 도막방수 - 노출공법(재료 별도) | 바닥 3mm | M2 |  |  |  |  | 호표 107 | 건축 12-5 |  |  | 건축 12-5
5B6DC6B25C73763DA401C5667BA723 | 프라이머 바름 | 수직, - 재료 별도 - | M2 |  |  |  |  | 호표 108 | 건축 12-2 준용 |  |  | 건축 12-2 준용
5B6DC6B0AE93973BE46E05E6D98608 | 도막방수 - 노출공법(재료 별도) | 1mm 수직부 및 특수한 경우 | M2 |  |  |  |  | 호표 109 | 건축 12-5 |  |  | 건축 12-5
5B6DC6B511C34E38C4E7D5C8DF7170 | 수밀코킹(시공비) | 재료비 별도 | M |  |  |  |  | 호표 110 | 건축 12-12-1 |  |  | 건축 12-12-1
5B6DF6E59D93A436C491A57C33C646 | 선홈통(강관) 설치 - 노무비 | 150mm, 스테인리스 | M |  |  |  |  | 호표 111 | 건축 13-6-2.3 |  |  | 건축 13-6-2.3
5B6DE68C83A3713EC4C1E549755948 | 잡철물제작설치(스테인리스) | 보통 | kg |  |  |  |  | 호표 112 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DE68C83A3713EC4FD35D53705D7 | 잡철물제작(스테인리스) | 보통 | kg |  |  |  |  | 호표 113 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DE68C83A3713EC4FD35D411027F | 잡철물설치(스테인리스) | 보통 | kg |  |  |  |  | 호표 114 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DF6E4F4632232946CC5C8EF1C4C | 루프드레인 - 노무비 |  | 개소 |  |  |  |  | 호표 115 | 건축 13-6-4 |  |  | 건축 13-6-4
5B6DE683A673DF35B45285EB4905C1 | 칼라강판 | 0.8t | M2 |  |  |  |  | 호표 116
5B6DB6455983D639E4AF051D6072D0 | 하지철물(합성목재사이딩면,난간면) | □-50*50*2.3T@600 | M2 |  |  |  |  | 호표 117
5B6DE68C83A3713FD47E85DB7B42D5 | 잡철물제작설치(철재) -강판 가공시 | 보통 | kg |  |  |  |  | 호표 118 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DE68C83A3713FD4415544E4BD33 | 잡철물제작(철재) -강판 가공시 | 보통 | kg |  |  |  |  | 호표 119 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DE68C83A3713FD44155458A007B | 잡철물설치(철재) -강판 가공시 | 보통 | kg |  |  |  |  | 호표 120 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DE6855223B231749845BFFC4348 | 와이어메시 바닥깔기 - 노무비 | 1800*1800 기준 | M2 |  |  |  |  | 호표 121 | 건축 14-3-2 |  |  | 건축 14-3-2
5B6DE6882793043B44A4A519C1712D | 경량 천장 철골틀 - 노무비 |  | M2 |  |  |  |  | 호표 122 | 건축 14-4 |  |  | 건축 14-4
5B6DE68C80D33B3D8428250C2CCC73 | 잡철물제작설치(스테인리스)-강판 가공시 | 간단 | kg |  |  |  |  | 호표 123 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DE68C80D33B3EA45335932EEDED | 잡철물제작설치(철재) -강판 가공시 | 간단 | kg |  |  |  |  | 호표 124 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DE68C80D33B3D841FD567A1EB51 | 잡철물제작(스테인리스) -강판 가공시 | 간단 | kg |  |  |  |  | 호표 125 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DE68C80D33B3D841FD5669B806C | 잡철물설치(스테인리스) -강판 가공시 | 간단 | kg |  |  |  |  | 호표 126 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DE68C80D33B3EA46D9535B86BAB | 잡철물제작(철재) -강판 가공시 | 간단 | kg |  |  |  |  | 호표 127 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DE68C80D33B3EA46D9534914129 | 잡철물설치(철재) -강판 가공시 | 간단 | kg |  |  |  |  | 호표 128 | 건축 14-5 |  |  | 건축 14-5
5B6DA6677ED38E3BD4AF7565D2069F | 녹막이페인트(붓칠) | 철재면, 1회, 2종 | M2 |  |  |  |  | 호표 129 | 건축 17-4 |  |  | 건축 17-4
5B6DA664A843D53FB40D953DF5782B | 유성페인트(붓칠) | 철재면, 2회. 1급 | M2 |  |  |  |  | 호표 130 | 건축 17-3-1 |  |  | 건축 17-3-1
5B6DA6677ED38E3BD4B9D5C7EB4962 | 녹막이페인트(붓칠) - 재료비 | 철재면, 1회, 2종 | M2 |  |  |  |  | 호표 131 | 건축 17-4 |  |  | 건축 17-4
5B6DA664A843D53FB40D9539183A0E | 유성페인트(붓칠) - 재료비 | 철재면, 2회 칠, 1급 | M2 |  |  |  |  | 호표 132 | 건축 17-3-1 |  |  | 건축 17-3-1
5B6DA664A843D53FB40D95391AEA57 | 유성페인트(붓칠) - 노무비 | 철재면, 2회 칠 | M2 |  |  |  |  | 호표 133 | 건축 17-3-1 |  |  | 건축 17-3-1
5B6DB6455BB3B634644495DB0DE96C | 몰딩 - 노무비 |  | M |  |  |  |  | 호표 134 | 건축 14-7 |  |  | 건축 14-7
5B6D369771B3A638A49815C1F89EAC | 모르타르 배합(배합품 포함) | 배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도 | M3 |  |  |  |  | 호표 135 | 건축 15-1-1 |  |  | 건축 15-1-1
5B6D967E7733E63684BE35A3FD07BC | 바탕고르기 | 바닥, 24mm 이하 기준 | M2 |  |  |  |  | 호표 136 | 건축 10-1 |  |  | 건축 10-1
5B6D369771B3A638A49815C29F08FE | 모르타르 배합 | 소운반, 모래채가름, 배합 포함 | M3 |  |  |  |  | 호표 137 | 건축 15-1-1 |  |  | 건축 15-1-1
5B6DA675DD13CE30B42805315FE8E2 | 바탕만들기 | 석고보드면(올퍼티) | M2 |  |  |  |  | 호표 138 | 건축 17-1-1.2 |  |  | 건축 17-1-1.2
5B6DA665B1638A3D04DB35CAD253C1 | 수성페인트(롤러칠) - 재료비 | 내부, 3회, 1급, 합성수지 에멀션페인트 | M2 |  |  |  |  | 호표 139 | 건축 17-2-2 |  |  | 건축 17-2-2
5B6DA665B1638A3D04DB35CAD14875 | 수성페인트(롤러칠) - 노무비 | 3회 칠 | M2 |  |  |  |  | 호표 140 | 건축 17-2-2 |  |  | 건축 17-2-2
5B6DA664AA738832F43165AC80AAAE | 걸레받이용 페인트 - 재료비 |  | M2 |  |  |  |  | 호표 141 | 건축 17-9 |  |  | 건축 17-9
5B6DA664AA738832F43165ADA6AC7F | 걸레받이용 페인트 - 노무비 | 붓칠, 2회 | M2 |  |  |  |  | 호표 142 | 건축 17-9 |  |  | 건축 17-9
5B6DB64D90535F387467B5AB8DAC7A | PVC계 바닥재 - 타일 깔기 | 주재료 제외 | M2 |  |  |  |  | 호표 143 | 건축 11-2-1 |  |  | 건축 11-2-1
5B6DB6455983D639E4AF051D6072D1 | 하지철물(DRY WALL면) | □-30*30*2.3T@450*2 | M2 |  |  |  |  | 호표 144
5B6DB6482E732532047F65102C2D8A | 발포폴리스티렌(공간넣기 - 벽) - 시공비 | 50mm이하 | M2 |  |  |  |  | 호표 145 | 건축 11-4-1.1 |  |  | 건축 11-4-1.1
5B6DB6482E732532047F6515AFC83D | 발포폴리스티렌(슬래브 위 깔기 - 바닥) - 시공비 | 100mm이하 | M2 |  |  |  |  | 호표 146 | 건축 11-4-1.1 |  |  | 건축 11-4-1.1
5C7D766CE0233D38A4A7158601A48B9EB6493C6C | 플레이트 콤팩터 | 1.5ton | HR |  |  |  |  | 호표 147 | 토목 9-2,3(1730) | A |  | 토목 9-2,3(1730) | T

## 공사설정
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | A
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | T
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 가격정보 | 거래가격 | 유통물가 | 물가자료 | 조사가격 | TTTTT
환율 | 1208 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 관급자관급자재비 | DK
7 | ...
8 | ...
9 | ...