## Sheet1
구매물품목록
연번 | 품명 | 세 부 규 격 | 수량 | 단위
1 | Master |  | 1대 | set
○ 리눅스 클러스터
Centos 6.x Final 이상 최신 버전 커널
수치모델 WRFV3.x, GRIMs, RegCM 기상모델 구축 지원
Compiler 설치지원, 라이브러리 및 MPI를 모듈을 이용하여 설치
MPI(mvapich1, mvapich2, openmpi) compiled by each compiler.
NetCDF(v3, v4) compiled by each compiler
ncl-ncarg, ncview, hdf4, hdf5, opengrads, nco, png, jpeg, jasper, szip, udunits etc.
Torque v2.5.x or Sun Grid Engine , NTP Server Setting and Sync
OMSA(OpenManageServerAdministrator) - Hardware Monitoring
imagemagick 최신버전, ghostscript 9.x, GMT,
iptables(Hanul F/W script) , JSCMDS(parallel CMD)
VNC(HANULVNC SCRIPT) , hanterm , ncftp , nmon
RRDtool+Ganglia(Cluster Web Load Monitoring), modules
‒ CPU: 14-core 2.6GHz 35MB 캐시 프로세서 * 2EA
‒ RAM: 128GB 2133MT/s 이상 (최대 용량 768GB 이상 지원)
‒ 시스템 HDD1: 300GB 15K SAS Hot Plug * 2EA
‒ RAID: PERC H730P 내장형 RAID 컨트롤러, 2GB NV 캐시
‒ Network: 1Gb Ethernet 4포트 이상
‒ POWER: 750W 이상 이중화, 핫스왑 지원
‒ 2U RACK 형
‒ 서버 원격 모니터링 및 관리 기능 Open Manager
‒ 4년 ProSupport 및 미션크리티컬: (24시간x7일)4시간 이내 방문 서비스
연번 | 품명 | 세 부 규 격 | 수량 | 단위
2 | Slave |  | 4대 | set
○ 리눅스 클러스터
Centos 6.x Final 이상
최신 버전 커널
‒ CPU: 14-core 2.6GHz 35MB 캐시 프로세서 * 2EA
‒ RAM: 64GB 2133MT/s 이상 (최대 용량 768GB 이상 지원)
‒ 시스템 HDD1: 300GB 15K SAS Hot Plug * 2EA
‒ RAID: PERC H730P 내장형 RAID 컨트롤러, 2GB NV 캐시
‒ Network: 1Gb Ethernet 4포트 이상
‒ POWER: 750W 이상 이중화, 핫스왑 지원
‒ 2U RACK 형
‒ 서버 원격 모니터링 및 관리 기능 Open Manager
‒ 4년 ProSupport 및 미션크리티컬: (24시간x7일)4시간 이내 방문 서비스
연번 | 품명 | 세 부 규 격 | 수량 | 단위
3 | 스토리지 |  | 1대 | set
○ 리눅스 스토리지(Usable 32TB)
‒ 12Gb SAS 어레이
‒ 4TB, Near-Line SAS 6Gbps, 3.5-in, 7.2K RPM Hard (Hot-plug) * 12EA
‒ High Performance Tier SW * 1COPY
‒ Controller, 12G SAS 4GB Cache * 2EA
‒ LSI 12Gb SAS 9300-8e HBA, Dual Port
‒ POWER: 600W 이상 이중화, 핫스왑 지원
‒ 2U RACK 형
‒ 서버 원격 모니터링 및 관리 기능 Open Manager
‒ 4년 ProSupport 및 미션크리티컬: (24시간x7일)4시간 이내 방문 서비스
연번 | 품명 | 세 부 규 격 | 수량 | 단위
4 | 초고속 |  | 규격 | set
| 네트워크 | ○ InfiniBand FDR 56Gb/s 스위치 외 카드 | 참조
‒ Mellanox 12-Port 1U Switches * 1SET
‒ 인피니밴드 FDR HCA & Cable * 4SET
‒ 4x QSFP latch, 30 AWG, 3 meters Cable
‒ 4년 ProSupport 및 미션크리티컬: (24시간x7일)4시간 이내 방문 서비스
연번 | 품명 | 세 부 규 격 | 수량 | 단위
5 | RACK 외 |  | 규격 | set
|  | ○ 42U 정품 규격 RACK 외 * 1SET | 참조
○ Network Switch 기가비트 16포트 * 1SET
○ ATEN CL1016 KVM LCD & Cable * 1SET
○ APC 3K RACK 타입 무정전 전원 장치 * 2set