## 겉표지 (hidden)
견 적 서 |  |  | 견적가로형식-1
| 件 名: | 국립생태원 온실식물부 전력증설공사
| 提 出 處: | 국립생태원 貴下
| 提 出 日: | 2018년 10월 31일
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 표지
견 적 서
| 제 출 처: | 국립생태원 貴下
| 제 출 일: | 2018년 10월 31일
아래와 같이 見積書를 제출합니다.
| 공 사 명: | 국립생태원 온실식물부 전력증설공사
| 공사금액: | 일금영원정(₩0)
| 내 용 |  | 단위 | 수량 | 금 액 | 비 고 | 요율 | 금액 | 이윤 | 끝자리맞추기
| 재 료 비 |  | 식 | 1 | 0 |  |  | 0
| 노 무 비 |  | 식 | 1 | 0 |  |  | 0
| 간 접 노 무 비 |  | 식 | 1 | 0 | (직접 노무비) * 7.9 % | 7.9 | 0
| ( 소 계 ) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 산 재 보 험 료 |  | 식 | 1 | 0 | (노무비) * 4.05 % | 4.05 | 0
| 고 용 보 험 료 |  | 식 | 1 | 0 | (노무비) * 0.87 % | 0.87 | 0
| 기 타 경 비 |  | 식 | 1 | 0 | (재료+노무) * 5.5 % | 1.7 | 0
[7 empty] | 2.49 | 0
[7 empty] | 2.3 | 0
[7 empty] | 2.93 | 0
[7 empty] | 3.3 | 0
[7 empty] | 7.38 | 0
| ( 소 계 ) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 일 반 관 리 비 |  | 식 | 1 | 0 | (재료+노무+경비) * 6 % | 6 | 0
| 이 윤 |  | 식 | 1 | 0 | (노무+경비+일반관리비) * 15 % | 15 | 0 | 0 | 10000
| ( 총 원 가 ) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 부 가 가 치 세 |  | 식 | 1 | 0 |  | 10 | 0
0
0
0
0
0
| ( 총 계 ) |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | 국립생태원 온실식물부 전력증설공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 요율 | 수량 | 금액 | 이윤 | 끝자리 맞추기
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 간 접 재 료 비 |  |  |  |  | 0
|  | ( 소 계 ) | 0 |  |  |  | 0
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | (직접 노무비) * 7.9 % | 7.9 | 1 | 0
|  | ( 소 계 ) | 0 |  |  |  | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | (노무비) * 4.05 % | 4.05 | 1 | 0
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | (노무비) * 0.87 % | 0.87 | 1 | 0
공 |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료+노무) * 5.5 % | 2.3 | 1 | 0
| 경 |  |  |  | 2.93 | 1 | 0
[5 empty] | 3.3 | 1 | 0
[5 empty] | 1.7 | 1 | 0
[5 empty] | 2.49 | 1 | 0
사 |  |  |  |  | 7.38 | 1 | 0
0
0
0
| 비 | [5 empty] | 0
비 | [6 empty] | 0
0
0
|  | ( 소 계 ) | 0 |  |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | (재료+노무+경비) * 6 % | 6 | 1 | 0
이 윤 |  |  | 0 | (노무+경비+일반관리비) * 15 % | 15 | 1 | 0 | 0 | 10000
( 총 원 가 ) |  |  | 0 |  |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 |  | 10 | 1 | 0
0
0
0
0
( 총 계 ) |  |  | 0 |  |  |  | 0

## 총괄표
| 29 |  | [ 국립생태원 온실식물부 전력증설공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 국립생태원 온실식물부 전력증설공사
| 01 |  | 1. 전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
| 29 |  | [ 국립생태원 온실식물부 전력증설공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1000 | 1000
| 공종줄 |  | 1.전기공사
E1450287514 | 01 | 2612162920683893 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×150㎟ | M | 1350 |  | 0 | 1285 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 300 |  | 0 | [6 empty] | 0
MM300015805 | 01 | 3912161620167063 | 배선용차단기 | 4P 225AF 225AT | EA | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
E9400177008 | 01 | 3912143210033793 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 150 ㎟ | 개 | 16 |  | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61100338110 | 01 | 3912110120178369 | 분전함 | 연강, 자립형 | 면 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 차단기 포함
|  |  | 분전함 | 연강, | 면 | 14 |  | 0 | [6 empty] | 0
A0100000000 | 01 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
56900017016 | 01 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017076 | 01 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 138 | 0 | 0 | 138 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
A0300000000 | 01 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 노임근거
| 29 |  | [ 국립생태원 온실식물부 전력증설공사 ] - 노임 산출근거(2018년 하반기 노임) | [17 empty] | 내선전공 | 저압케이블전공
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | 1.전기공사
| 01 | 2612162920683893 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×150㎟ | M | 1350 | 65 | 1285 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.097 | 100 | 124.645 |  | 0 |  | 전기5-11 |  |  |  | 124.645
|  |  | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 285 | -15 | 300 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.034 | 100 | 10.2 |  | 0 |  | 전기5-13 |  |  |  | 10.2
| 01 | 3912161620167063 | 배선용차단기 | 4P 225AF 225AT | EA | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.611 | 100 | 0.611 |  | 0 |  | 전기5-19 |  |  | 0.611
| 01 | 3912143210033793 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 150 ㎟ | 개 | 16 | 0 | 16 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.204 | 120 | 3.9168 |  | 0 |  | 전기4-37 |  |  |  | 3.9168
| 01 | 3912110120178369 | 분전함 | 연강 자립형 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 3 | 100 | 3 |  | 0 |  | 전기5-4 |  |  | 3
| 01 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 3 | 100 | 3.611 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 3.611 | 138.7618
| 01 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 138 | 100 | 138.7618 | 0 | [6 empty] | 0

## 단위일위대가 (hidden)
일위대가가 안 나왔나요!
일위대가를 나오게 하는 방법
1. 자료사전에서 데이터를 입력할 때 일위대가 데이터를 입력합니다.
※ 견적 또는 산출내역서에서 Tab키 두번 누른 대제목으로 자료찾기 화면의 일부 모습입니다.
좌측 첫번째 박스 하단의 일위대가를 선택하면 데이터의 일부가 일위대가로 만들어져 있습니다.
2. 관공서에서는 단일 자재 등도 모두 일위대가로 만들어야 하는 경우가 있습니다.
※ 이런 경우엔 완성된 견적 내용을 한꺼번에 일위대가로 만드는 기능을 사용하시면 됩니다.
프로그램 화면 우측 상단 [사용설명서] 버튼을 눌러 도움말 서비스의 일위대가-일위_108번을 보세요!
※ 단일자재 전부를 일위대가로 만드는 과정이 동영상으로도 제작되어 있습니다.
동영상은 이지테크 프르그램 상단 도움말 > 교육용 동영상 > XML파일 만들기를 보세요
동영상 바로보기

## 합산자재 (hidden)
| 29 | [ 국립생태원 온실식물부 전력증설공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| E1450287514 | 2612162920683893 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×150㎟ | 단위: M; 수량: 1350; 재료비: 15583; 계: 15583
| 61100338110 | 3912110120178369 | 분전함 | SUS문짝, 매입, 800x1850 | 단위: 면; 수량: 1; 재료비: 799000; 계: 799000
| MM300015805 | 3912161620167063 | 배선용차단기 | 4P 225AF 225AT | 단위: EA; 수량: 1; 재료비: 253800; 계: 253800
| E9400177008 | 3912143210033793 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 150 ㎟ | 단위: 개; 수량: 16; 재료비: 4213; 계: 4213
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 4; 노무비: 212226; 계: 212226
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 수량: 129; 노무비: 223581; 계: 223581

## 단가조사 (hidden)
| 33 |  | [ 국립생태원 온실식물부 전력증설공사 ] - 단가조사서
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 시설단가 |  | 거래가격 |  | 물가정보 |  | 물가자료 |  | 조사단가1 |  | 조사단가2 |  | 비고
[7 empty] | 단가 | 코드 | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE
|  | 2612162920683893 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×150㎟ | M | 15583 | 11842 |  | 12413 | 961 | 15583 | 690
|  | 3912110120178369 | 분전함 | SUS문짝, 매입, 800x1850 | 면 | 799000 |  |  |  |  | 799000
|  | 3912161620167063 | 배선용차단기 | 4P 225AF 225AT | EA | 253800 |  |  | 253800 | 1039 | 253800 | 768771~
|  | 3912143210033793 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 150 ㎟ | 개 | 4213 | 2400 |  | 4213 | 986 | 4213 | 722
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 212226
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 223581

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1000 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1000 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1. 전기공사 | 100 | 0

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.